nr sprawy	ANZ/U/7/2008
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa	Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Zachód"
Ulica; nr	Ciasna 19a
Kod; miejscowość	93-547 Łódź
tel; fax	(042) 684-23-52 / (042) 684-23-52 wew. 22
NIP
Nazwa Banku
Nr rachunku
e-mail:	anzachod@poczta.wp.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie usług konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez A.N. Łódź-Górna "Zachód" oraz zabezpieczanie budynków i lokali po pożarach.
I Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. Art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) .
II. Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie usług konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez A.N. Łódź-Górna "Zachód"
Wykonanie bieżących usług konserwacyjnych, naprawczych oraz całodobowego usuwania i zabezpieczania awarii na instalacjach elektrycznych w budynkach administrowanych przez A.N. Łódź-Górna "Zachód" a także zabezpieczanie budynków po pożarze.
CPV
50711000-2 naprawa i serwisowanie elektrycznych instalacji budowlanych

Opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- formularz cenowy- cennik usług
 - wzór umowy
1) Opis odpowiednich części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
3) Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
5) Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
6) Wymagania stawiane Wykonawcy:
6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
6.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
6.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
6.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
6.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
III. Terminy
1) Termin wykonania zamówienia
Okres w miesiącach 12
Od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.
2) Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
3) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert upływa dnia 01.12.2008r. o godz. 10:00
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 18
Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 01.12.2008r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 10
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, zawartych w ofertach.
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.1) Od Wykonawcy wymagane jest posiadanie aktualnego dokumentu dopuszczającego Wykonawcę do obrotu prawnego objętego zamówieniem.
2) Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
2.1) Od Wykonawcy wymagane jest wykazanie co najmniej usług obejmujących zakres zbliżony do zakresu ujętego w formularzu cenowym - cenniku usług, trwające przez okres 12 miesięcy kalendarzowych.
2.2)Wykonawca musi wykazać, ze dysponuje 6 osobowym personelem w tym 3 osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne "E' w zakresie eksploatacji urządzeń i sieci elektrycznych na stanowisku eksploatacji.
2.3)Wykonawca musi wykazać, że kierownictwo przedmiotowych prac sprawować będzie osoba (wykonawca lub osoba zatrudniona przez wykonawcę) posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania pracami w zakresie instalacji elektrycznych oraz posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, wpisana na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
3) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3.1) Od Wykonawcy wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4) Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
4.1) Od Wykonawcy wymagane jest złożenie oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
V. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”, na podstawie poniższych dokumentów wymienionych w tym punkcie. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny spełniania tych warunków w oparciu o załączone do oferty dokumenty.
A) Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
A.2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
C.1) Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej usługi obejmujące zakres zbliżony do zakresu ujętego w formularzu cenowym - cenniku usług, trwające przez okres 12 miesięcy kalendarzowych.
Wykazane usługi muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.
C.2) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
Wykonawca musi wykazać, ze dysponuje 6 osobowym personelem w tym 3 osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne "E' w zakresie eksploatacji urządzeń i sieci elektrycznych na stanowisku eksploatacji.
Wykonawca musi wykazać, że kierownictwo przedmiotowych prac sprawować będzie osoba (wykonawca lub osoba zatrudniona przez wykonawcę) posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania pracami w zakresie instalacji elektrycznych oraz posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, wpisana na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
C.3) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

a) Forma dokumentów
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MUSI BYĆ ZAŁĄCZONE PEŁNOMOCNICTWO ZGODNIE Z ART. 23 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami .
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:
  Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:
2.1. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się faksem.
2.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej.
3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
stanowisko	spec. ds. zamówień publicznych
imię i nazwisko	Jolanta Krakus
tel.	042 643-52-86 wew. 18
fax.	042 684-23-52 wew. 22
w terminach	godz. pomiędzy 9.00 a 14:00

stanowisko	spec. ds. energetycznych
imię i nazwisko	Wiesław Skiba
tel.	042 643-52-86 wew. 12
fax.	042 684-23-52 wew. 22
w terminach	godz. pomiędzy 9.00 a 14:00

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
 5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej anzachod.toya.net.pl.
9. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
10. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści W Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
11. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej anzachod.toya.net.pl

VII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

VIII. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty
A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela.
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty
3. Przedstawiciel winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
  W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

X. Oznakowanie i adresowanie oferty

Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego
Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Zachód”
ul. Ciasna 19a
93-547 Łódź
i oznaczona jako: OFERTA NA:
Wykonanie usług konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez A.N. Łódź-Górna "Zachód" oraz zabezpieczanie budynków i lokali po pożarach.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do Formularz ofertowego.
Ceny jednostkowe powinny być skalkulowane z narzutami oraz zawierać ceny materiału z kosztami zakupu ,dojście pracowników do miejsca pracy i ewentualne koszty pracy sprzętu.
Wszystkie wartości określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały podwyższeniu.
Ceny jednostkowe i ostateczna cena oferty winny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.	oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2.	oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3.	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców.
3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli

Nazwa kryterium	Waga
Cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT)	100%

4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
5. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
cena oferowana minimalna brutto
Cena = ----------------------------------------------- 100 pkt x 100%
cena badanej oferty brutto.
6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszą cenę, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
5.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
5.2 zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu.
9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer: załącznik nr 6

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, chyba, że:
a) protest dotyczy treści ogłoszenia, w takim przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia jego publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w takim przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w innej formie niż pisemnej
5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.
6. Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198.

XVII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki
1	Formularz OFERTA
2	Formularz cenowy- cennik usług
3	Doświadczenie zawodowe – wykaz usług
4	Potencjał kadrowy – wykaz osób i podmiotów
5	Oświadczenie art. 22 i 24
6	Wzór umowy
7	Wykaz adresowy
8	Karta wykonania robót
9	Zlecenie usług

Łódź, dnia 19.11.2008r.
____________________________________
po Dyrektora inż. Wojciech Jabłoński
pieczęć adresowa wykonawcy	.............................................................................
nr tel./faxu	.............................................................................
REGON	.............................................................................
NIP	.............................................................................
internet http://	.............................................................................
e-mail	.............................................................................

O F E R T A
1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na :
Wykonanie usług konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez A.N. Łódź-Górna "Zachód" oraz zabezpieczanie budynków i lokali po pożarach. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena netto......................................zł
(słownie: ...................................................................................................................................)
podatek VAT...................................zł
cena brutto................................... zł
(słownie: .............................................................................................................................)

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie : .............................................................
Termin płatności:.......... dni

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………

..............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

Formularz cenowy	Str.
Doświadczenie zawodowe – wykaz usług	Str.
Dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie	Str.
Potencjał kadrowy – wykaz osób i podmiotów	Str.
Kopie uprawnień	Str.
Aktualny odpis z właściwego rejestru* / aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej*	Str.
Pełnomocnictwo*	Str.
Oświadczenie art. 22 i 24	Str.

* niepotrzebne skreślić

............................................
pieczęć wykonawcy

Formularz cenowy – cennik usług na roboty elektryczne konserwacyjne i zabezpieczenie budynków i lokali po pożarze

Lp	Opis	Jed. miary	ilość	Cena jed. netto	Cena netto	VAT	Cena brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zabezpieczenie otworów okiennych (zabicie otworu płytą lub deskami, średnia wielkość okna 1,80m²)	szt.	10
2	Zabezpieczenie otworów drzwiowych (założenie zamka lub zabicie otworu płytą lub deskami, średnia wielkość drzwi 2,0m²)	szt.	10
3	Usługi elektryczne (należy wpisać z cennika usług)	X	X	X
Razem

Wartość całego zamówienia netto ....................... słownie ......................................................
...................................................................................................................................................
VAT ..........................................................................................................................................
Cena brutto................. słownie .................................................................................................
...................................................................................................................................................

Miejsce i data......................................... Podpisano...................................................................
pieczęć i podpis osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

KONSERWACJA ELEKTRYCZNA na 2009 r.
CENNIK USŁUG
Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciąganych w rury instalacyjne	m	120.000
2	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym	m	45.000
3	Demontaż tablic licznikowych	szt.	25.000
4	Dospawanie wąsów do szafy energetycznej.	szt.	20.000
5	Kraty prętowe o powierzchni do 2 m2 - lecz wykonanie trwałej zabudowy szaf energetycznych	m2	25.000
6	Kraty prętowe o pow.ponad 2 m2 - lecz wykonanie trwałej zabudowy szaf energetycznych.	m2	25.000
7	Montaż śruby hakowej typu SH dla przewodu typu YADYn na ścianie z cegły lub gruzobetonu	śrub.	6.000
8	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 10 mm2 od listew zaciskowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.	50.000
9	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 16 mm2 od listew zaciskowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.	50.000
10	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.	50.000
11	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 4 mm2 od pierścieni łączeniowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.	50.000
12	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 6 mm2 od pierścieni łączeniowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.	50.000
13	Odnalezienie i usunięcie zwarcia przerwy w obwodzie elektrycznym.	szt.	150.000
14	Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podłącz.	50.000
15	Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podłącz.	50.000
16	Podłączenie przewodów pojedynczych do 4 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podłącz.	50.000
17	Podłączenie przewodów pojedynczych do 50 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podłącz.	50.000
18	Podłączenie przewodów pojedynczych do 6 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podłącz.	50.000
19	Wykonanie połączeń przewodów do 10 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.	50.000
20	Wykonanie połączeń przewodów do 16 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.	50.000
21	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.	50.000
22	Wykonanie połączeń przewodów do 4 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.	50.000
23	Wykonanie połączeń przewodów do 6 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.	50.000
24	Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr.rury do 25 mm	otw.	22.000
25	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego	pomiar	75.000
26	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego	pomiar	75.000
27	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w cegle	m	100.000
28	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	100.000
29	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3 w podłożu ceglanym	szt.	10.000
30	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm3 w podłożu ceglanym	szt.	10.000
31	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - automat schodowy ASO-220;230 V	szt.	20.000
32	Wymiana drzwiczek z kotwami o pow.do 0.5 m2 na cegle - do tablic dwuskrzydłowe do 100 dm 2	szt.	10.000
33	Wymiana drzwiczek z kotwami o pow.do 0.5 m2 na cegle - do tablic pojedyńcze do 50 dm 2	szt.	10.000
34	Wymiana wkładek topikowych do 100 A - analogia lecz głowki bezpiecznikowe	szt.	80.000
35	Wymiana wkładek topikowych do 25 A - analogia lecz główki bezpiecznikowe	szt.	80.000
36	Wymiana wkładek topikowych do 100 A - analogia lecz głowki bezpiecznikowe 63 A	szt.	80.000
37	Wymiana wkładek topikowych do 100 A - analogia lecz głowki bezpiecznikowe DO2	szt.	30.000
38	Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tablicach izolacyjnych (1 bieg./ do 100 A)	szt.	20.000
39	Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tablicach izolacyjnych (1 bieg./ do 25 A)	szt.	60.000
40	Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tablicach izolacyjnych (1 bieg./ do 63 A)	szt.	30.000
41	Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tablicach izolacyjnych (DO2)	szt.	50.000
42	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3-biegunowych 3P+N+Z, 16 A	szt.	15.000
43	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3-biegunowych 3P+N+Z, 32 A	szt.	5.000
44	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych, podtynkowych podwójnych - 2-bieg. 2x2P+Z, 10 A	szt.	15.000
45	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych, podtynkowych podwójnych - 2-bieg. 2x2P, 10 A	szt.	25.000
46	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych, podtynkowych pojedynczych - 2-bieg. 2P+Z, 10 A	szt.	15.000
47	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych, podtynkowych pojedynczych - 2-bieg. 2P, 10 A	szt.	25.000
48	Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów - Lz 4*16 mm.	szt.	10.000
49	Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów - Lz 4*35 mm.	szt.	10.000
50	Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów - Lz 4*90 mm.	szt.	10.000
51	Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów - Lz 5*16 mm.	szt.	10.000
52	Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów - Lz 5*35 mm.	szt.	10.000
53	Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów - Lz 5*90 mm.	szt.	10.000
54	Wymiana obudów o powierzchni do 0.5 m2 - obudowa do wyłączników typu S-2	szt	30.000
55	Wymiana obudów o powierzchni do 0.5 m2 - obudowa do wyłączników typu S-4	szt	15.000
56	Wymiana obudów o powierzchni do 0.5 m2 - obudowa do wyłączników typu S-6	szt	10.000
57	Wymiana obudów o powierzchni do 0.5 m2 - obudowa do wyłączników typu S-8	szt	10.000
58	Wymiana konstrukcji wsporczych dla przyłączy - odciążka stojaka	szt.	5.000
59	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - ogranicznik OM 601	szt.	2.000
60	Wymiana opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych z kloszem OPKZ-60	szt.	60.000
61	Wymiana opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych z kloszem WOS-100	szt.	60.000
62	Wymiana opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych z kloszem - WOS- 60	szt.	40.000
63	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - ZOP 100	szt.	20.000
64	Wymiana pojedyńczych zacisków prądowych	szt.	20.000
65	Wymiana przewieszki z liny stalowej długości 20 m	szt.	3.000
66	Wymiana przewodów izolowanych na linkach nośnych przewieszek - YDY 3*2,5 mm2	m	30.000
67	Wymiana przewodów izolowanych jednożyłowych wciąganych w rury instalacyjne - przekrój przewodów do 4 mm2 YDY 2,5 mm2 750 V	m	70.000
68	Wymiana przewodów kabelkowych układanych na uchwytach, na podłożu innym niż betonowe i ceglane, wraz ze zdjęciem uchwytów YDY 3x2,5 mm2 750 V	m	50.000
69	Wymiana przewodów kabelkowych wciąganych w rury instalacyjne - łączny przekrój żył do 7,5 mm2 YDYp 3x2,5 mm2 750 V	m	70.000
70	Wymiana układanych pod tynkiem, przewodów kabelkowych okrągłych YDY 2x1,5 mm2 750 V	m	130.000
71	Wymiana układanych pod tynkiem, przewodów kabelkowych okrągłych YDY 2x2,5 mm2 750 V	m	130.000
72	Wymiana układanych pod tynkiem, przewodów kabelkowych okrągłych YDY 2x4,0 mm2 750 V	m	90.000
73	Wymiana układanych pod tynkiem, przewodów kabelkowych okrągłych YDY 2x6,0 mm2 750 V	m	50.000
74	Wymiana układanych pod tynkiem, przewodów kabelkowych okrągłych YDY 3x1,5 mm2 750 V	m	180.000
75	Wymiana układanych pod tynkiem, przewodów kabelkowych okrągłych YDY 3x2,5 mm2 750 V	m	200.000
76	Wymiana układanych pod tynkiem, przewodów kabelkowych okrągłych YDY 3x4,0 mm2 750 V	m	120.000
77	Wymiana układanych pod tynkiem, przewodów kabelkowych okrągłych YDY 3x6,0 mm2 750 V	m	70.000
78	Wymiana układanych pod tynkiem, przewodów płaskich YDYp 4x1,5 mm2 500 V	m	70.000
79	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych YDY 4*10 mm 750 V	m	50.000
80	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych YDY 4*16 mm 750 V	m	50.000
81	Wymiana układanych pod tynkiem, przewodów kabelkowych okrągłych YDY 4x2,5 mm2 750 V	m	50.000
82	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych - YKY 4*25 mm 750 V	m	30.000
83	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych - YKY 4*35 mm 750 V	m	20.000
84	Wymiana układanych pod tynkiem, przewodów kabelkowych okrągłych YDY 4x4,0 mm2 750 V	m	50.000
85	Wymiana układanych pod tynkiem, przewodów kabelkowych okrągłych YDY 4x6,0 mm2 750 V	m	50.000
86	Wymiana odgałęźników natynkowych uszczelnionych z tworzyw sztucznych 4-torowych o wielkości znamionowej 2,5 mm2	szt.	70.000
87	Wymiana puszek instalacyjnych z tworzyw sztucznych podtynkowych, typu PU-60	szt.	50.000
88	Wymiana puszek instalacyjnych z tworzyw sztucznych podtynkowych, typu PO-80	szt.	50.000
89	Wymiana rur winidurowych o śr.do 28 mm mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami przy ułożeniu w ciągu pojedynczym	m	70.000
90	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - S-301/C 10 A	szt.	30.000
91	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg -S-301/C 16 A	szt.	35.000
92	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - S-301/C 20A	szt.	50.000
93	Wymiana wyłączników instalacyjnych nadprądowych płaskich, małogabarytowych, serii S190 1-biegunowych - S-301/ C 25 A	szt.	50.000
94	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - S-301/C 32 A	szt.	10.000
95	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - S-301/C 50 A	szt.	10.000
96	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - S-301/C 63 A	szt.	15.000
97	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - S-303/C 10 A	szt.	10.000
98	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - S-303/C 16 A	szt.	10.000
99	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - S-303/C 20 A	szt.	10.000
100	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - S-303/C 25 A	szt.	10.000
101	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - S-303/C 63 A	szt.	10.000
102	Wymiana konstrukcji wsporczych dla przyłączy - stojak montowany na dachu	szt.	6.000
103	Wymiana tablic licznikowych na cegle - 220 V z bezpiecznikami Bi 3*25A	szt.	40.000
104	Wymiana tablic licznikowych na cegle - 380 V z bezpiecznikami Bi 4*25A	szt.	12.000
105	Wymiana tablic licznikowych na cegle - 220V bez zabezpieczeń	szt.	40.000
106	Wymiana tablic licznikowych na cegle - 3xS-301	szt.	12.000
107	Wymiana aparatów elektrycznych o masie 5-10 kg - transformator 230/24 V - 100 VA	szt.	2.000
108	Wymiana aparatów elektrycznych o masie 5-10 kg - transformator 230/24 V - 250 VA	szt.	2.000
109	Wymiana aparatów elektrycznych o masie 5-10 kg - transformator 230/24 V - 400 VA	szt.	3.000
110	Wymiana aparatów elektrycznych o masie 5-10 kg - transformator 230/24 V - 640 VA	szt.	10.000
111	Wymiana wkładek topikowych do 100 A - wkładki bezpiecznikowe topikowe Bi-Wts 100 A	szt.	50.000
112	Wymiana wkładek topikowych do 25 A - wkładki bezpiecznikowe topikowe Bi-Wts 20 A	szt.	110.000
113	Wymiana wkładek topikowych do 25 A - wkładki bezpiecznikowe topikowe Bi-Wts 25 A	szt.	110.000
114	Wymiana wkładek topikowych do 25 A - wkładki bezpiecznikowe topikowe Bi-Wts 32 A	szt.	50.000
115	Wymiana wkładek topikowych do 25 A - wkładki bezpiecznikowe topikowe Bi-Wts 35 A	szt.	50.000
116	Wymiana wkładek topikowych do 100 A - wkładki bezpiecznikowe topikowe Bi-Wts 50 A	szt.	15.000
117	Wymiana wkładek topikowych do 100 A - wkładki bezpiecznikowe topikowe Bi-Wts 63 A	szt.	70.000
118	Wymiana wkładek topikowych do 100 A - wkładki bezpiecznikowe topikowe Bi-Wts 80 A	szt.	30.000
119	Wymiana wkładek topikowych do 100 A - analogia lecz wkładki bezpiecznikowe DO2 100 A	szt.	50.000
120	Wymiana wkładek topikowych do 25 A - analogia lecz wkładki bezpiecznikowe DO2 25A	szt.	150.000
121	Wymiana wkładek topikowych do 25 A - analogia lecz wkładki bezpiecznikowe DO2 20A	szt.	150.000
122	Wymiana wkładek topikowych do 25 A - analogia lecz wkładki bezpiecznikowe DO2 32A	szt.	80.000
123	Wymiana wkładek topikowych do 100 A - analogia lecz wkładki bezpiecznikowe DO2 35 A	szt.	50.000
124	Wymiana wkładek topikowych do 100 A - analogia lecz wkładki bezpiecznikowe DO2 50 A	szt.	50.000
125	Wymiana wkładek topikowych do 100 A - analogia lecz wkładki bezpiecznikowe DO2 63 A	szt.	50.000
126	Wymiana wkładek topikowych do 100 A - analogia lecz wkładki bezpiecznikowe DO2 80 A	szt.	50.000
127	Wymiana wkładek topikowych typu 32-80A	szt.	50.000
128	Wymiana wkładek topikowych do 25 A - wstawki ograniczające 25 A	szt.	50.000
129	Wymiana wkładek topikowych do 100 A - wstawki ograniczjące 63 A	szt.	50.000
130	Wymiana łączników instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych, wyłącznik 1-biegunowy	szt.	100.000
131	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - WG. - ŁOZ-23 3*250 A	szt.	6.000
132	Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych, wyłącznik 1-biegunowy	szt.	80.000
133	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wyłącznik różnicowo-prądowy P 302 16 A/30mA	szt.	9.000
134	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wyłącznik różnicowo-prądowy P 302 25 A/30mA	szt.	9.000
135	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wyłącznik różnicowo-prądowy P 304 25 A/30mA	szt.	9.000
136	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wyłącznik różnicowo-prądowy P 304 63 A/30mA	szt.	2.000
137	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - analogia lecz żarówek 220V/40W R=0,30	szt.	120.000
138	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - analogia lecz zarówek 24 V /25 A R=0,30	szt.	120.000
139	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - analogia lecz lampa sodowa WLS 250 W R=0,30	szt.	10.000
140	Załączenie zabezpieczeń wyłączników typu "S"	szt.	80.000
141	Założenie kłódki energetycznej	szt.	50.000
142	Demontaż skrzynki, zamurowanie trafo,wykonanie zabezpieczen za licznikowych, wyk. instalacji elektrycznej do szafy zbiorczej pod tynk, zamontowanie gniazda bryzgoszczelnego 230V w szafie zbiorczej.	szt.	120.000
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu

Razem wartość usług netto.......................................zł
VAT .....................................................................
Razem wartość usług brutto ................................. (słownie ......................................................
....................................................................................................................................................
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
.............................................................
pieczęć wykonawcy

Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie.
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej usługi obejmujące zakres zbliżony do zakresu ujętego w formularzu cenowym-cenniku usług, trwające przez okres 12 miesięcy kalendarzowych.
Wykazane usługi muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.

Przedmiot zamówienia	Miejsce wykonania zamówienia	Podmiot zlecający zamówienie / (nazwa, adres, telefon)	Wartość zamówienia	Data rozpoczęcia wykonania zamówienia	Data zakończenia wykonania zamówienia

..........................................	.......................................................
miejsce i data	podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

POTENCJAŁ KADROWY
.............................................................
pieczęć wykonawcy
Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.
Wykonawca musi wykazać, ze dysponuje 6 osobowym personelem w tym 3 osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne "E' w zakresie eksploatacji urządzeń i sieci elektrycznych na stanowisku eksploatacji.
Wykonawca musi wykazać, że kierownictwo przedmiotowych prac sprawować będzie osoba (wykonawca lub osoba zatrudniona przez wykonawcę) posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania pracami w zakresie instalacji elektrycznych oraz posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, wpisana na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Do oferty należy dołączyć w/w kopie uprawnień.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.
Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Posiadane kwalifikacje	Rodzaj i nr uprawnień

..........................................	.......................................................
miejsce i data	podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

Znak sprawy ANZ/U/7/2008
Załącznik nr ....

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Wykonanie usług konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez A.N. Łódź-Górna "Zachód" oraz zabezpieczanie budynków i lokali po pożarach.

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................	Data ............................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1.	Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
2.	Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
3.	Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.	Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

U M O W A (WZÓR)

## Zawarta w dniu .......................................w Łodzi pomiędzy :
Miastem Łódź Administracją Nieruchomościami Łódź- Górna „ Zachód” z siedzibą w Łodziprzy ul. Ciasnej 19a reprezentowaną przez :
1. Barbarę Czerkawską	Dyrektora
2. Barbarę Adamiak	Główną Księgową
zwaną dalej Zamawiającym
a :
Przedsiębiorcą
...................................................... z siedzibą w .....................................................................
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji
posiadającym decyzję nr .................. z dnia ................... wydaną przez ................................
oraz decyzję nadającą numer identyfikacji podatkowej NIP ..................................................
zwanymi dalej „Wykonawcą”

Zgodnie z wyborem Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ..................... została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca w okresie od dnia 01 stycznia 200... r. do dnia 31 grudnia 200...r. zobowiązuje się do wykonania bieżących usług konserwacyjnych, naprawczych oraz całodobowego usuwania i zabezpieczania awarii na instalacjach elektrycznych w budynkach administrowanych przez Zamawiającego a także zabezpieczenie budynków i lokali po pożarze.
2. Wykaz budynków , w których realizowane będą przez Wykonawcę zlecone usługi określa załącznik nr 1 do umowy

§ 2
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :
1. wykonanie usług zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego terminem i zakresem robót
2. realizacja przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi oraz Prawem budowlanym i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju usług.
3. zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zlecić wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu atestowanych narzędzi, materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania – zgodnie z ogólne obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia zobowiązuje się do:
1. wywieszenia we wszystkich posesjach administrowanych przez Zamawiającego informacji o zakresie działania oraz numerach telefonów pod którymi przyjmowane są zgłoszenia o awariach
2. pełnienia we wszystkie dni tygodnia i całodobowo dyżur pod telefonem.
  1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonywanych usług objętych niniejszą umową oraz wszelkie szkody i roszczenia osób prawnych i fizycznych powstałe z tytułu wykonywanych prac.
  2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek nienależytego wykonania usług oraz wynikłe z nie zgłoszonych awarii zauważonych w trakcie wykonywania prac objętych umową,
  3. Podstawą naliczenia kary umownej jest protokół sporządzony przez pracownika upoważnionego do zatwierdzenia wykonanych prac,

§ 3
Usługi, o których mowa w §1 ust.1 będą wykonywane:
1. w godzinach pracy Zamawiającego na podstawie zgłoszenia służb Zamawiającego, dokonywanego telefonicznie bądź za pośrednictwem faxu przez osoby upoważnione, zgłoszenia takie wymagają następnie przekazania pisemnego zlecenia (załącznik nr 2) najpóźniej w ciągu dwóch dni po dacie zgłoszenia
2. po godzinach pracy Zamawiającego i całodobowo w dni wolne od pracy w wyniku interwencji lokatorów posesji.
1. Upoważniony pracownik Wykonawcy przekazuje Zamawiającemu, każdego dnia roboczego do godziny 9:00 informacje dotyczące adresu wystąpienia awarii oraz zakresu wykonanych prac przy usuwaniu awarii.
2. Informacje o wykonaniu zleconych usług Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na druku stanowiącym załącznik nr 3 do umowy
3. Potwierdzenia wykonanych robót dokonują :
- administrator lub inny przedstawiciel Zamawiającego , w przypadku wykonania prac na terenie nieruchomości
- najemca lokalu mieszkalnego bądź użytkowego , gdy prace wykonywane były w tych lokalach
1. Do druku potwierdzającego wykonanie robót Wykonawca załączy kosztorys powykonawczy, sporządzony na podstawie cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do umowy
2. Kosztorys powykonawczy Wykonawca będzie sporządzał na druku „Karta wykonania robót” stanowiącym załącznik nr 3 do umowy dla każdej ze zleconych robót odrębnie .
3. Ceny jednostkowe powinny być skalkulowane z narzutami oraz zawierać ceny materiału z kosztami zakupu ,dojście pracowników do miejsca pracy i ewentualne koszty pracy sprzętu.
4. Złożone przez Wykonawcę dokumenty ,dotyczące wykonanych prac potwierdzone będą przez przedstawiciela Zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich złożenia.

§ 4.
Zamawiający powołuje na inspektora nadzoru Wiesława Skibę.
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie robót jest.....................................................

§ 5
1. Ceny jednostkowe za wykonanie usług zostały określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do umowy i są niezmienne przez okres realizacji niniejszej umowy.
2. Wartość usług zleconych przez Zamawiającego w okresie trwania umowy nie przekroczy kwoty netto ......................... zł netto ( słownie : ...................................... grosz netto)

§ 6
Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zlecenia mniejszej ilości wykonanych usług niż określonej w § 5 umowy.

§ 7
1. Strony ustalają , że za bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone według cen jednostkowych , zgodnych z formularzem cenowym stanowiący załącznik nr 4 i 4a.
2. Wykonawca wystawi faktury na każdą nieruchomość odrębnie w ostatnim dniu miesiąca na kwotę zatwierdzoną przez Dyrektora A.N. „Zachód” lub upoważnioną osobę .
3. Kwota wynagrodzenia powiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
4. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.
5. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia

§ 8
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości :
1. 10% wartości zleconych usług o których mowa w §5 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności , za które nie odpowiada Zamawiający,
2. 0,5% wynagrodzenia za daną usługę , za każdy dzień zwłoki w jej wykonaniu
3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
4. Wykonawca zobowiązuje się wszelkie poprawki i uzupełnienia usług wykonać w określonym przez Zamawiającego terminie w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie
Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego , jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 9
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy, nie wykonywania obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę, ze skutkiem opisanym w par. § 8ust.1 pkt. a).

§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 13
Niniejsza umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron..

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

WYKAZ BUDYNKÓW Z TERENU ADMINISTRACJI
NIERUCHOMOŚCIAMI ŁÓDŹ-GÓRNA „ ZACHÓD „

Lp	Adres nieruchomości	Właściciel
	Al. Politechniki	16,19,20,26,28,34,
	Astronautów	9
	Bankowa	18,22,23,27,29,5,
	Bednarska	10,16-18,40,6,8,
	Będzińska	1
	Błońska	3
	Bohdanowicza	2
	Braterska	14,26,32,34,52,54,7
	Browarna	10,10a,12,18,22,26
	Ceramiczna	4a
	Ciasna	1,10,12a,19a
	Cieszkowskiego	2a
	Cieszyńska	12,3,41,45,47,47ab,49a,43,7
	Ciołkowskiego	6
	Czackiego	11,12,14,1a,3
	Czerwona	2,4
	Doroty	3
	Dynowska	3
	Felsztyńskiego	13,14,17,18,24,26,31,32,34,34a,35,36,41,5,
	Flatta	10,14
	Granitowa	1
	Janiny	5
	Jasień	16/18
	Karpacka	10,12,20
	Korzeniowskiego	15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,32,36,5,7,9
	Krakusa	11,12,13,14,16,27,31,32,6
	Krasickiego	10,3,4,8,
	Krośnieńska	12,18,5,6,8,9,
	Krucza	11,14,17,18,19,21,24,25,26,28,29,3,30,31,33,35,4,5,6,8,9,
	Lokatorska	10,20,22,7,
	Łączna	13,15,16,5,6,
	Miła	5
	Niemcewicza	15
	Obwodowa	10
	Ordona	3
	Pabianicka	1,1a,20,28,30,32,38,4,40,55,56,6,80,80b,82b,
	Paderewskiego	11,11a,13,41,31a,,57,6,61, 65,71,73,7a,81,83,
	Piaseczna	11,13,17,19,20,28,
	Piasta	11,13,15,17,21,22,27,35,37,39,4,40,
	Piękna	15,17,21,22a,22b,34,54
	Piotrkowska	272a,274,278,289,307,
	Poprzeczna	7,10,
	Przechodnia	44a,
	Przybyszewskiego	11,19,3,
	Przyszkole	10,28/30,4,
	Rejtana	26,28
	Rogozińskiego	11,6a,
	Różana	10,12,4,5,
	Różyckiego	10,13,20,21,22,7,
	Rzgowska	101,105,107,111,113,14,15,16,17,18,20,21,27,2a,3,33,33a,35,37,39,4,41,43, 55,65,67,69,89, 97,99,
	Sanocka	10,27,29,35,6/8,
	Skrzywana	20
	Sokola	13,15,19,23,7,9
	Sosnowa	19,21,23,
	Stocka	16,6,
	Szara	10,12,12a,12b,14,16,18,4,5,7,
	Szenwalda	10,15,17,21,23,29,31,
	Szymonowicza	1,1a,20,4,6,8,9,9a
	Tuszyńska	17,18,6,69,
	Ukryta	1
	Wieniawskiego	10,16,4,6,
	Wiwulskiego	15
	Wójtowska	11,12,13,18,2,23,24,25,5,6,8,
	Wólczańska	233,235,237,239,252,255262,
	Wróblewskiego	2/4,34,36,42,44,46,48,50,52,54,56,60,74
	Zaoziańska	2/10,35,37,49
	Zarzewska	1,4,7,8,12,14,17,27,29,31,32/34,
	Zygmuntowska	10,12,13,2a,4,

Wykaz budynków wspólnotowych w których A.N. Łódź-Górna „Zachód” administruje lokalami gminnymi ( wejście tylko po osobistym zgłoszeniu inspektora lub administratora budynku)

Lp	Adres nieruchomości	Właściciel
	Kaliska	15
	Kilińskiego	203,206, 217,219,225,246
	Krucza	1,7,27
	Lubelska	10,25,25a,27,28,29
	Łomżyńska	17
	Praska	11,4,8,
	Przybyszewskiego	63,65
	Radomska	26
	Suwalska	1,3,7,9,13,22
	Zarzewska	5,11,13,15,18,19,20,21,22,25,56
	Lokatorska	3,15,
	Rzgowska	6,11,13,49,57.59,71,73
	Wójtowska	10,22
	Felsztyńskiego	3,9,7,12,37,39
	Piękna	25,30/32,40/42,
	Wróblewskiego	32
	Al. Politechniki	27a,30,40,42,44
	Brzozowskiego	1,2,4,7,7a,9
	Cieszkowskiego	2,4,7,11a,13,22/24
	Cieszyńska	1,14,18,20,35,37,39,49
	Flatta	15,17,19
	Komfortowa	2,4,5,9
	Obywatelska	11,15,27,31/43,31/43a,31/43b 45a,47,
	Przyszkole	11,13,15,17,19,40,44
	Rogozińskiego	3,6,7,9,10,12,13,13a,14,17,21,23
	Tagore	1,1a,2,3a,5,5a
	Dąbrowskiego	24b,28c,30c
	Dębowa	6,8,10
	Doroszewskiego	7
	Grabowa	2,3,4,5,8,10,13,16,17
	Łęczycka	1/3,5/7
	Płocka	1,38
	Poznańska	12,13,16,35,42
	Przybyszewskiego	5,7,18,22,25,29,32/34,46/48,76
	Rydza Śmigłego	78
	Senatorska	1,23,28,32,72
	Słowiańska	18,19,21/23,22,28,32
	Bednarska	24,26,
	Doroty	6/8
	Pabianicka	14,16,18,23,27/29,37,49
	Brzozowa	17,19
	Piotrkowska	272b,278,315
	Sieradzka	1,7,9
	Sosnowa	11,20,30
	Sanocka	16
	Stocka	2,3,5,8,10,11,13
	Wólczańska	,251,251a.253
	Ciołkowskiego	3,5,7,9
	Paderewskiego	8,10,12,14,16,20,22
	Sanocka	20,22,24
	Zygmuntowska	4a
	Czackiego	2/10,7,
	Energetyków	2,4,6,8
	Różyckiego	3
	Skrzywana	16,18
	Krasickiego	7
	Miła	6
	Piaseczna	10,14,16
	Dygasińskiego	21
	Szara	13

..............................
Załącznik do umowy

......................................................
pieczątka zamawiającego

Zlecenie usług konserwacyjnych/naprawczych Nr.............

Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Zachód” zleca .............................................
nr zlecenia
wykonanie następujących usług :
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Podstawa zgłoszenia :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Usługi należy wykonać w budynku przy ul. ............................................................................
nr ............ nr lokalu ..................................................................................................................

.........................................	...................................	............................
Data przyjęcia zgłoszenia	Zgłaszający	Przyjmujący

Załącznik .......do umowy

..................................
pieczęć wykonawcy

Karta wykonania robót

Data zgłoszenia	...........................
Data wykonania	...........................
Adres wykonania usług	................................................................................

Zakres wykonywanych prac
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Wycena wykonanych robót

Lp	Nr poz. z formularz cenowego	Cena jed.	Ilość jed.	Wartość netto	VAT	Wartość brutto

RAZEM

Ogółem wartość usług:
netto....................................................zł
VAT ................ tj. ................................
brutto....................................................
Słownie brutto:...............................................................................................................................

...............................................
pieczęć i podpis wykonawcy
...................................................
Pieczęć i podpis osoby potwierdzającej wykonanie prac