nr sprawy EZP/Rb/124/2009
Zamawiający: Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Zachód”
ul. Ciasna 19
93-547 Łódź
tel; fax 0-42 684-23-52 ; 042-684-23-52 wew. 22
NIP729-23-39-067

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu, zgodnie z przepisami ustawy
Tryb zamówienia:	przetarg o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000euro, przeprowadzony na podstawie Kodeksu cywilnego oraz art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonanie robot budowlanych polegających na wymianie instalacji elektrycznej WLZ – wyniesienie układów pomiarowych na parter budynku, wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku w Łódź przy ul. Wróblewskiego 60
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wymianie instalacji elektrycznej WLZ – wyniesienie układów pomiarowych na parter budynku, wykonanie pomiarów elektrycznych, częściowa naprawa instalacji ADM, montaż automatów schodowych.
CPV:45310000-3 – prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznych
Opis przedmiotu zamówienia stanowią: przedmiar robót, wzór umowy
1) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
2) Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2 Terminy
1) Termin wykonania zamówienia - 45 kolejnych dni od podpisania umowy
2) Termin związania ofertą
Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert upływa dnia 30.09.2009r.o godz. 10:00
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 19
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.09.2009r.o godz.10:30 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 10
Otwarcie ofert jest jawne.
3. Warunki i dokumenty oraz oświadczenia
Opis warunków udziału w postępowaniu:
A) Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest:
- Złożyć Druk "OFERTA", wg wzoru zamawiającego.
- Kosztorys ofertowy wg załączonych przedmiarów robót.
- złożyć wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wymagane jest wykazanie co najmniej wykonania jednej roboty polegającej na wymianie instalacji elektrycznej WLZ – wyniesienie układów pomiarowych na parter budynku oraz wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku z minimalną ilością 20 lokali. Wykazane roboty budowlane muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.
- złożyć wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do oferty należy dołączyć w/w kopie uprawnień. Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie – kierownika robót w zakresie sieci instalacji elektrycznych posiadającą uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych oraz świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń instalacyjnych i sieci elektroenergetycznych i elektrycznych posiadającą zaświadczenie przynależności do właściwej izby Samorządu Zawodowego.
- złożyć polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 30% ceny ofertowej. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę.
- złożyć Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
4.Forma dokumentów
Wymagane dokumenty w ppkt 1) i 2) należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za
5. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie
6. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1) spec. ds energetycznych Wiesław Skiba
tel. 0-42 643-52-86 wew. 20
2) spec. ds. zam publicznych Jolanta Krakus
tel. tel. 0-42 643-52-86 wew. 19
7. Oferta
Ofertę stanowi druk „OFERTA” z załącznikami i wymaganymi dokumentami zaświadczeniami i oświadczeniami
1) Numerowanie stron
Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.
2) Tajemnica przedsiębiorstwa - informacje tajne
W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZNIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (art. 11 ust. 4 Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 z późn. zm.).
3)Oznaczenie i adresowanie oferty
Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego
Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Zachód”
ul. Ciasna 19a
93-547 Łódź
i oznaczona jako : OFERTA NA :
WYKONANIE ROBOÓT ELEKTRYCZNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI Wróblewskiego 60 w ŁODZI EZP/Rb/124/2009
Nie otwierać przed 30.09.2009r godz. 10:30
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres wykonawcy.
8 Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca jest zobowiązany: sporządzić Kosztorysy ofertowe .
1. Kosztorysy ofertowe mają charakter pomocniczy. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w „Kosztorysie ofertowym” opracowanym według przedmiarów robót określonych przez Zamawiającego.
2. Pożądane jest aby kosztorys ofertowy wykonany był metodą uproszczoną.
3. Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części przedmiaru robót.
4. Cena wynikająca z oferty będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiarów robót.
Wszystkie wartości określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały podwyższeniu.
Ceny jednostkowe i ostateczna cena oferty winny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
9. Kryteria i sposób wyboru oferty
1) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
KRYTERIUM	waga w %
Cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT)	100%

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Opis kryteriów:
Punkty będą przyznawane według następujących zasad:
KRYTERIUM - cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT)
cena oferowana minimalna brutto
Cena = ----------------------------------------------- 100 pkt x % 100
cena badanej oferty brutto
10. Wzór umowy
Wzór umowy stanowi załącznik do opisu istotnych warunków zamówienia
11. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu nie przysługują środki odwoławcze.

.................................................................
p.o. Dyrektora inż. Wojciech Jabłoński

WYKAZ ZAŁACZNIKÓW OIWZ
Druk oferty
Doświadczenie zawodowe - Wykaz wykonanych robót
Potencjał kadrowy – Wykaz osób i podmiotów
Oświadczenie
Wzór umowy
Przedmiar robót

pieczęć adresowa wykonawcy	.............................................................................
nr tel./faxu	.............................................................................
REGON	.............................................................................
NIP	.............................................................................
internet http://	.............................................................................
e-mail	.............................................................................

O F E R T A
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na :
Wykonanie robot budowlanych polegających na wymianie instalacji elektrycznej WLZ – wyniesienie układów pomiarowych na parter budynku oraz wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku Łódź, ul: Wróblewskiego 60
składamy niniejszą ofertę za cenę.

wartość netto   ................................................................ zł (słownie: ........................................................................................... złotych)
VAT                 ................................................................ zł (słownie: ........................................................................................... złotych)
wartość brutto ................................................................ zł (słownie: ........................................................................................... złotych)
zgodnie z Kosztorysem ofertowym stanowiącym integralną część oferty.
2. Termin wykonania zamówienia:
dla wszystkich części zamówienia – 45dni od daty podpisania umowy
3. Oświadczamy, że:
- udzielamy 36 miesięcy gwarancji
- udzielamy rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
- wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego
- dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy,
- przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 92 poz. 881). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.
4. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w opisie istotnych warunków zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego
Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

..........................................	.......................................................
miejsce i data	podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
Kosztorysy ofertowe	Str.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu	Str.
Doświadczenie zawodowe	Str.
Dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie	Str.
Potencjał kadrowy	Str.
Kopie uprawnień	Str.
Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności	Str.
Aktualny odpis z właściwego rejestru* / aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej*	Str.
Pełnomocnictwo*	Str.

Załącznik Nr

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................	Data .....................

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Zachód":

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
.............................................................
pieczęć wykonawcy

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
Wymagane jest wykazanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wymianie instalacji elektrycznej WLZ – wyniesienie układów pomiarowych na parter budynku oraz wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku z minimalną ilością 20 lokali
Wykazane roboty budowlane muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

Przedmiot zamówienia	Miejsce wykonania zamówienia	Podmiot zlecający zamówienie / (nazwa, adres, telefon)	Wartość zamówienia	Data rozpoczęcia wykonania zamówienia	Data zakończenia wykonania zamówienia

..........................................	.......................................................
miejsce i data	podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

POTENCJAŁ KADROWY
.............................................................
pieczęć wykonawcy

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.
 Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie – kierownika robót w zakresie sieci instalacji elektrycznych posiadającą uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych oraz świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń instalacyjnych i sieci elektroenergetycznych i elektrycznych posiadającą zaświadczenie przynależności do właściwej izby Samorządu Zawodowego.

Do oferty należy dołączyć w/w kopie uprawnień.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.

Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Posiadane kwalifikacje	Rodzaj i nr uprawnień

..........................................	.......................................................
miejsce i data	podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

UMOWA nr (WZÓR)

zawarta w dniu .......................... w Łodzi pomiędzy:
Miastem – Łódź Administracją Nieruchomościami Łódź - Górna „Zachód” z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasna 19a , reprezentowaną przez :
1. p.o Dyrektora	- inż. Wojciech Jabłoński
2. Gł. Księgową	- mgr Barbarę Adamiak
zwaną dalej Zamawiającym
a :
Przedsiębiorcą :	- ......................................................
............................................................ z siedzibą w Łodzi przy ul. .................................
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie . zaświadczenia o wpisie do ewidencji
posiadającym decyzję nr ............. z dnia .............................wdaną przez ................................ , oraz decyzję nadającą numer identyfikacyjny NIP ............................................................
zwanym dalej Wykonawcą

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty polegające na wymianie instalacji elektrycznej WLZ – wyniesienie układów pomiarowych na parter budynku oraz wykonanie pomiarów elektrycznych w ..........................................................................................

Szczegółowy zakres robót, o których mowa w ust. 1 określają przedmiar robót i kosztorys ofertowe zatwierdzone przez Zamawiającego, stanowiące załącznik nr 1 do umowy.
§ 2.
1. W ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i montażu urządzeń wymienionych w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym. Cena zakupu i montażu urządzeń zawarta została w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 7 umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy przy użyciu atestowanych narzędzi materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie - zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi.

§ 3.
1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień .......................................................................
2. Zakończenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia ..............................................

§ 4.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie robót przepisów dotyczących Prawa budowlanego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 5.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
wykonanie robót i montażu urządzeń zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego terminem i zakresem robót,
2. wykonanie robót i montażu urządzeń zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy i terenu robót,
4. zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji robót i montażu urządzeń.
5. zgłaszanie odbioru robót i protokolarne przekazywanie robót Zamawiającemu - po ich zakończeniu. ,sporządzone protokoły zawierać będą wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności stwierdzone wady i terminy ich usunięcia.

§ 6.
1. Zamawiający powołuje na inspektora nadzoru Wiesława Skibę
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
Przedstawicielem Wykonawcy będzie : ................................................................,

§ 7.
1. Strony ustalają, iż za bezusterkowe wykonanie w całości przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
   ......................... zł netto + ....% VAT tj. .........................zł brutto (słownie : ...............................).
2. Kwota wynagrodzenia powiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8.
1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę na każdą nieruchomość odrębnie , po podpisaniu przez strony końcowych bezusterkowych protokołów odbioru robót.
2. Wykonawca powinien wystawiać faktury nie później niż 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót na danej nieruchomości.
3. Wynagrodzenie za wykonywane roboty płatne będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z wymaganymi załącznikami.
4. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia.

§ 9
1. Zamawiający przystępować będzie do czynności odbioru robót w nieruchomości w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, potwierdzonej przez inspektora nadzoru po uprzednim sprawdzeniu kompletności dokumentów odbiorczych (dziennik budowy, protokół wprowadzenia na budowę).
2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi w czasie odbioru robót wady, dokona wpisu do dziennika budowy i ustali ponowny termin odbioru robót - nie dłuższy niż 7 dni .
3. Terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie data podpisania przez strony ostatniego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego nieruchomości.

§ 10
Strony ustalają, że obowiązującą ich formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne z następujących tytułów:
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10,0 % wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, od których realizacji odstąpiono.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za przekroczenie terminu o którym mowa w § 3 ust.3 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki
b) za przekroczenie terminu o którym mowa w § 11 ust.3 w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za roboty, od których wykonania odstąpiono .
3.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającą wysokość zastrzeżonych kar umownych .

§ 11.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dobrej jakości przedmiotu umowy.
2. Okres gwarancji ustala się na ......... miesięcy, liczonych od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.
1. W ramach gwarancji Wykonawca usunie zgłoszone wady w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia.
2. Niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiający będzie dochodził uprawnień wynikających z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 12
  1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
  2. W przypadku wymienionym w ust. 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
  3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy, niewykonywania obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę, ze skutkiem opisanym w par. § 10 ust. 2 pkt c).

§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 14
1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.
2. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawę do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

§ 15.
## Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

....................................................	.........................................................
Wykonawca	Zamawiający