nr sprawy	EZP/U/6 /2009
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa	Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Zachód"
Ulica; nr	Ciasna 19a
Kod; miejscowość	93-547 Łódź
tel; fax	(042) 684-23-52 / (042) 684-23-52 wew. 22
strona	Anzachod.toya.net.pl
e-mail:	anzachod@poczta.wp.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie usług konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w budynkach, węzłach cieplnych, hydroforniach i kotłowniach lokalnych –gazowych oraz wykonywanie prób szczelności instalacji gazowej w lokalach nowozasiedlanych administrowanych przez A.N. Łódź-Górna "Zachód".
I Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. Art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 101).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) .
II. Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie bieżących usług konserwacyjnych, naprawczych oraz całodobowego usuwania i zabezpieczania awarii na instalacjach wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w budynkach, węzłach, hydroforniach i kotłowniach lokalnych-gazowych oraz wykonywania prób szczelności instalacji gazowej w lokalach nowozasiedlanych administrowanych przez A.N. Łódź-Górna "Zachód" .
CPV
50.70.00.00-2 naprawa i serwisowanie instalacji budowlanych
50.72.00.00-8 naprawa i serwisowanie instalacji centralnego ogrzewania

Opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- Cennik usług
 - wzór umowy
1) Opis odpowiednich części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
3) Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
5) Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
6) Wymagania stawiane Wykonawcy:
6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
6.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
6.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
6.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
6.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
III. Terminy
1) Termin wykonania zamówienia
Okres w miesiącach 13
Od dnia 01.12.2009r. do dnia 31.12.2010r.
2) Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
3) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert upływa dnia 04.11.2009r. o godz. 10:00
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 19
Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.11.2009r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 10
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, zawartych w ofertach.
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.1) Od Wykonawcy wymagane jest posiadanie aktualnego dokumentu dopuszczającego Wykonawcę do obrotu prawnego objętego zamówieniem.
2) Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
2.1) Od Wykonawcy wymagane jest wykazanie co najmniej usług obejmujących zakres zbliżony do zakresu ujętego w cenniku usług, trwające przez okres 12 miesięcy kalendarzowych.
2.2)Wykonawca musi wykazać, ze dysponuje 6 osobowym personelem w tym 3 monterami instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz co najmniej 2 osobami z kwalifikacjami spawalniczymi , 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku eksploatacji.
2.3) Wykonawca musi wykazać, że kierownictwo przedmiotowych prac sprawować będzie osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wpisana na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

3) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3.1) Od Wykonawcy wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4) Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
4.1) Od Wykonawcy wymagane jest złożenie oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
V. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”, na podstawie poniższych dokumentów wymienionych w tym punkcie. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny spełniania tych warunków w oparciu o załączone do oferty dokumenty.
A) Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
A.2) Cennik usług - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
C.1) Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej usługi obejmujące zakres zbliżony do zakresu ujętego w formularzu cenowym - cenniku usług, trwające przez okres 12 miesięcy kalendarzowych.
Wykazane usługi muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.
C.2) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
C.3) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
a) Forma dokumentów
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MUSI BYĆ ZAŁĄCZONE PEŁNOMOCNICTWO ZGODNIE Z ART. 23 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami .
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:
  Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:
2.1. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się faksem. na nr faksu (42) 684-23-52 w. 22
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu
2.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej.
3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
stanowisko	spec. ds. zamówień publicznych
imię i nazwisko	Jolanta Krakus
tel.	042 643-52-86 wew. 18
fax.	042 684-23-52 wew. 22
w terminach	godz. pomiędzy 9.00 a 14:00

stanowisko	insp. ds. inst. wod-kan i gaz
imię i nazwisko	Piotr Okraska
tel.	042 643-52-86 wew. 19
fax.	042 684-23-52 wew. 22
w terminach	godz. pomiędzy 9.00 a 14:00
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
 5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej anzachod.toya.net.pl.
9. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
10. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści W Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
11. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej anzachod.toya.net.pl

VII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

VIII. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty
A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela.
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty
3. Przedstawiciel winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
  W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

X. Oznakowanie i adresowanie oferty

Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego
Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Zachód”
ul. Ciasna 19a
93-547 Łódź
i oznaczona jako: OFERTA NA:
Wykonanie usług konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w budynkach, węzłach cieplnych, hydroforniach i kotłowniach lokalnych –gazowych oraz wykonanie prób szczelności instalacji gazowej w lokalach nowozasiedlanych administrowanych przez A.N. Łódź-Górna "Zachód".
XI. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w Cenniku usług stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do Formularza ofertowego.
Ceny jednostkowe powinny być skalkulowane z narzutami oraz zawierać ceny materiału z kosztami zakupu ,dojście pracowników do miejsca pracy i ewentualne koszty pracy sprzętu.
Wszystkie wartości określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały podwyższeniu.
Ceny jednostkowe i ostateczna cena oferty winny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.	oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2.	oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3.	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców.
3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli

Nazwa kryterium	Waga
Cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT)	100%

4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
5. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
cena oferowana minimalna brutto
Cena = ----------------------------------------------- 100 pkt x 100%
cena badanej oferty brutto.
6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszą cenę, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
5.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
5.2 zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne
7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu.
9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer: załącznik nr 6
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, chyba, że:
a) protest dotyczy treści ogłoszenia, w takim przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia jego publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w takim przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów:
4.1 pisemnej
4.2 faksem na nr faksu (42) 684-23-52 w. 22
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu przekazanego za pomocą faksu.
5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.
6. Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198.

XVII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki
1	Formularz OFERTA
2	Cennik usług
3	Oświadczenie art. 22 i 24
4	Doświadczenie zawodowe – wykaz usług
5	Potencjał kadrowy – wykaz osób i podmiotów
6	Wzór umowy
7	Wykaz adresowy
8	Karta wykonania robót
9	Zlecenie usług

Łódź, dnia 19.10.2009r.
____________________________________

po Dyrektora inż. Wojciech Jabłoński

pieczęć adresowa wykonawcy	.............................................................................
nr tel./faxu	.............................................................................
REGON	.............................................................................
NIP	.............................................................................
internet http://	.............................................................................
e-mail	.............................................................................

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na :

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie usług konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w budynkach, węzłach cieplnych, hydroforniach i kotłowniach lokalnych –gazowych oraz wykonywanie prób szczelności w lokalach nowozasiedlanych administrowanych przez A.N. Łódź-Górna "Zachód".

Cena netto......................................zł
(słownie: ..............................................................................................................................)
podatek VAT...................................zł
cena brutto................................... zł
(słownie: .............................................................................................................................)

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie : .............................................................
Termin płatności:.......... dni

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………….............……….………………………………………………………
................................................................................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
Dokumenty
Na potwierdzenie wymagań do oferty załączam:
Cennik Usług	Str.
Oświadczenie art. 22 i 24	Str
Doświadczenie zawodowe – wykaz usług	Str.
Dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie	Str.
Potencjał kadrowy – wykaz osób i podmiotów	Str.
Kopie uprawnień	Str.
Aktualny odpis z właściwego rejestru* / aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej*	Str.
Pełnomocnictwo*	Str.
Inne	Str.

* niepotrzebne skreślić
KONSERWACJE INSTALACYJNE na rok 2009/2010.KST
CENNIK USŁUG
Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Instalacja wodna
1 d.1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie	m	15.000
2 d.1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.25-32 mm na ścianie	m	10.000
3 d.1	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach mieszkalnych	m	15.000
4 d.1	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.20 mm w budynkach mieszkalnych	m	20.000
5 d.1	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.25 mm w budynkach mieszkalnych	m	20.000
6 d.1	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.32 mm w budynkach mieszkalnych	m	15.000
7 d.1	Wymiana odcinka rury stal.ocynk.o połącz.gwintowanych,na ścianach w bud.mieszk.i niemieszkalnych, o średnicy 15 mm - w budynkach niewyodrębnionych	msc.	60.000
8 d.1	Wymiana odcinka rury stal.ocynk.o połącz.gwintowanych,na ścianach w bud.mieszk.i niemieszkalnych, o średnicy 20 mm - w budynkach niewyodrębnionych	msc.	80.000
9 d.1	Wymiana odcinka rury stal.ocynk.o połącz.gwintowanych,na ścianach w bud.mieszk.i niemieszkalnych, o średnicy 25 mm - w budynkach niewyodrębnionych	msc.	30.000
10 d.1	Wymiana odcinka rury stal.ocynk.o połącz.gwintowanych,na ścianach w bud.mieszk.i niemieszkalnych, o średnicy 32 mm - w hydroforniach i kotłowniach	msc.	20.000
11 d.1	Wymiana odcinka rury stal.ocynk.o połącz.gwintowanych,na ścianach w bud.mieszk.i niemieszkalnych, o średnicy 40 mm - w budynkach niewyodrębnionych	msc.	10.000
12 d.1	Izolacja rurociągów śr.15mm otulinami poliuretanowymi - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m	20.000
13 d.1	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami poliuretanowymi- jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m	30.000
14 d.1	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami poiuretanowymi - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m	15.000
15 d.1	Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami poliuretanowymi - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m	10.000
16 d.1	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, na ścianach w bud.mieszkalnych i niemieszkalnych, o średnicy 15 mm - w budynkach niewyodrębnionych	szt.	20.000
17 d.1	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, na ścianach w bud.mieszkalnych i niemieszkalnych, o średnicy 20 mm - w budynkach niewyodrębnionych	szt.	20.000
18 d.1	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, na ścianach w bud.mieszkalnych i niemieszkalnych, o średnicy 25 mm - w budynkach niewyodrębnionych	szt.	20.000
19 d.1	Wymiana głowicy zaworu o śr. 15-25 mm - o 15 mm.	szt.	40.000
20 d.1	Wymiana głowicy zaworu o śr. 15-25 mm - o 20 mm.	szt.	60.000
21 d.1	Wymiana głowicy zaworu o śr. 15-25 mm - o 25 mm.	szt.	40.000
22 d.1	Wymiana głowicy zaworu o śr. 32-40 mm - o 32 mm	szt.	10.000
23 d.1	Wymiana głowicy zaworu o śr. 32-40 mm - o 40 mm.	szt.	5.000
24 d.1	Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, na dwuzłączkę, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej 15 mm - zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane	szt.	20.000
25 d.1	Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, na dwuzłączkę, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej 20 mm - zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane	szt.	25.000
26 d.1	Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, na dwuzłączkę, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej 25 mm - zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane	szt.	15.000
27 d.1	Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, na dwuzłączkę, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej 32 mm - zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane	szt.	10.000
28 d.1	Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, na dwuzłączkę, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej 40 mm - zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane	szt.	5.000
29 d.1	Wymiana zaworu, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, o średnicy 15 mm - przelotowego żeliwnego ocynkowanego	szt.	60.000
30 d.1	Wymiana zaworu, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, o średnicy 20 mm - przelotowego żeliwnego ocynkowanego	szt.	80.000
31 d.1	Wymiana zaworu, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, o średnicy 25 mm - przelotowego żeliwnego ocynkowanego	szt.	60.000
32 d.1	Wymiana zaworu, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, o średnicy 32 mm - przelotowego żeliwnego ocynkowanego	szt.	30.000
33 d.1	Wymiana zaworu, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, o średnicy 40 mm - przelotowego żeliwnego ocynkowanego	szt.	40.000
34 d.1	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr.15-20mm	szt.	15.000
35 d.1	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm - lecz demontaż R= .50	szt.	15.000
36 d.1	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm	szt.	30.000
37 d.1	Wymiana zaworu, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, o średnicy 15 mm - czerpalnego mosiężnego	szt.	40.000
38 d.1	Wymiana zaworu w bud. mieszkalnych i niemieszkalnych czerpalnego mosiężnego o śr.20 mm	szt	30.000
39 d.1	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15 mm	szt.	15.000
40 d.1	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 20 mm	szt.	15.000
41 d.1	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25 mm	szt.	10.000
42 d.1	Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 32 mm	szt.	10.000
43 d.1	Wstawienie korka żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o śr. 50-80 mm z uszczelnieniem ołowiem - o 15 mm.	szt.	25.000
44 d.1	Wstawienie korka żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o śr. 50-80 mm z uszczelnieniem ołowiem - o 20 mm.	szt.	25.000
45 d.1	Wstawienie korka żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o śr. 50-80 mm z uszczelnieniem folia aluminiowa - o 25 mm.	szt.	10.000
46 d.1	Wymiana uszczelnienia dławicy w zaworze przelotowym lub czerpalnym o śr. 15-25 mm	szt.	30.000
47 d.1	Wymiana uszczelnienia dławicy w zaworze przelotowym lub czerpalnym o śr. 32-40 mm	szt.	20.000
48 d.1	Demontaż zdroju czerpalnego o śr.nom. 20 mm	kpl.	10.000
49 d.1	Naprawa zdroju podwórzowego	kpl.	10.000
50 d.1	Odmrożenie rur wodnych	msc	50.000
51 d.1	Odmrożenie zdroju podwórzowego	szt	10.000
52 d.1	Wymiana wodomierza skrzydełkowego o śr.15-20mm - analogie lecz demontaz i ponowny montaż wodomierza	szt.	5.000
53 d.1	Wypompowanie wody ze studzienki wodomierzowej	kpl.	40.000
54 d.1	Wypompowanie wody z piwnic	szt.	20.000
55 d.1	Wypompowanie wody z pomieszczeń węzłów	szt.	16.000
56 d.1	Odczyt wodomierza w studzience kanalizacyjnej	m	20.000
57 d.1	Odczyt wodomierza w piwnicy	m	10.000
Razem dział Instalacja wodna
2	Roboty kanalizacyjne.
58 d.2	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym - lecz demontaz płuczki R=0,30	kpl	35.000
59 d.2	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej porcelanowej - analogia lecz demontaż i ponowny montaż istn. miski	szt	50.000
60 d.2	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej porcelanowej	szt	35.000
61 d.2	Wymiana sedesu z tworzywa	szt	20.000
62 d.2	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym - dolnopłuk	kpl	25.000
63 d.2	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym - górnopłuk	kpl	20.000
64 d.2	Wymiana rury spłuczkowej z tworzywa	kpl	200.000
65 d.2	Wymiana elementów rury spłuczkowej - lejek gumowy	szt.	80.000
66 d.2	Wymiana elementów zestawu pływakowego płuczki ustępowej - pływak kulowy	szt.	20.000
67 d.2	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym z tworzyw	szt.	20.000
68 d.2	Regulacja i naprawa zestawu pływakowego płuczki , dzwigni i pływaka	szt.	20.000
69 d.2	Wymiana elementów zestawu pływakowego płuczki ustępowej - dźwignia do zaworu pływakowego	szt.	20.000
70 d.2	Wymiana zmywaka lub zlewozmywaka żeliwnego bez ścianki i wsporników - lecz demontaz i ponowny montaż istn. urządzeń.	szt	20.000
71 d.2	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.	15.000
72 d.2	Wymiana syfonu żeliwnego o śr.50 mm - analogia demontaż i ponowny montaż istn. syfonu.	szt	25.000
73 d.2	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	25.000
74 d.2	Wymiana wanny stalowej bez obudowy	kpl	2.000
75 d.2	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm na ścianie	m	25.000
76 d.2	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego uszczelnianego zaprawą cementową o śr.150 mm w budynkach mieszkalnych na ścianie	m	15.000
77 d.2	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego uszczelnianego zaprawą cementową o śr.100 mm w budynkach mieszkalnych na ścianie	m	20.000
78 d.2	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego uszczelnianego zaprawą cementową o śr.70 mm w budynkach mieszkalnych na ścianie	m	20.000
79 d.2	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m	40.000
80 d.2	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 75 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m	20.000
81 d.2	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego żeliwnego o śr.150 mm uszczelnianego zaprawą cementową w wykopie wewnątrz budynku	m	20.000
82 d.2	Wymiana trójnika kanal. z PCW z uszczelnieniem pierścieniem gumowym o śr 110 mm, na ścianach w budynku mieszkalnym i niemieszkalnym oraz niewyodrebniony	szt	25.000
83 d.2	Demontaż podejścia odpływowego z rur żel. o średn. 50-80 mm	szt.	10.000
84 d.2	Demontaż podejścia odpływowego z rur żel. o średn. 100 mm	szt.	40.000
85 d.2	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia	szt.	35.000
86 d.2	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych metodą klejenia	szt.	35.000
87 d.2	Przeczyszczenie wpustów podworzowych	szt.	50.000
88 d.2	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o śr.wewn. 1000 mm - grub.osadudo 30 cm	szt.	15.000
89 d.2	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego, pionowego, o średnicy 100 mm	msc.	80.000
90 d.2	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego, pionowego, o średnicy 50 - 80 mm	msc.	100.000
91 d.2	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego, poziomego, o średnicy 100 mm	msc.	50.000
92 d.2	Mechaniczne czyszczenie przykanalików	szt.	25.000
93 d.2	Przeczyszczenie syfonów żeliwnych	szt.	20.000
94 d.2	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - rury deszczowe z osadnikiem i kolanem	szt.	25.000
95 d.2	Wymiana rury deszczowej żeliwnej z osadnikiem	kpl	10.000
96 d.2	Wymiana rury deszczowej żeliwnej z osadnikiem i kolanem	kpl	10.000
97 d.2	Rury deszczowe żeliwne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 150 mm - lecz wymiana	szt.	10.000
98 d.2	Osadniki deszczowe żeliwne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 150 mm - lecz wymiana	szt.	10.000
99 d.2	Przeczyszczenie podejsc odpływowych o śr. 100 mm	szt.	25.000
100 d.2	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	10.000
101 d.2	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - analogia lecz zawór napowietrzający kanalizacje o 110 mmm. pcv	szt.	10.000
102 d.2	Studzienki ściekowe z gotowych elementów podwórzowe kamionkowe . - analogia lecz wymiana wpustu o 100 w gotowym wykopie.	szt.	15.000
Razem dział Roboty kanalizacyjne.
3	Instalacje co. i wezly
103 d.3	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.15-20mm na ścianie - o 15 mm.	m	20.000
104 d.3	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.15-20mm na ścianie - o 20 mm.	m	30.000
105 d.3	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.25-32mm na ścianie - o 25 mm.	m	20.000
106 d.3	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.25-32mm na ścianie - o 32 mm.	m	20.000
107 d.3	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.40-50mm na ścianie - o 40 mm.	m	10.000
108 d.3	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.40-50mm na ścianie - o 50 mm.	m	10.000
109 d.3	Wymiana odcinka rury stalowej bez szwu, o połączeniach spawanych o śr.15 mm -bud. niewyodrębnione	msc	20.000
110 d.3	Wymiana odcinka rury stalowej bez szwu,połączeniach spawanych o śr.20 mm - bud. niewyodrebniony	msc	15.000
111 d.3	Wymiana odcinka rury stalowej bez szwu o śr.25 mm o połączeniach spawanych-bud. niewyodrebniony	msc	10.000
112 d.3	Wymiana odcinka rury stalowej bez szwu o śr.32 mm o połączeniach spawanych-bud. niewyodrebniony	msc	10.000
113 d.3	Wymiana odcinka rury stalowej o śr.40 mm o połączeniach spawanych-bud. niewyodrebniony	msc	5.000
114 d.3	Wymiana uszczelek w zaworach z gwintem o śr. 15-20 mm	szt.	25.000
115 d.3	Wymiana uszczelek w zaworach z gwintem o śr. 25-32 mm	szt.	20.000
116 d.3	Wymiana uszczelek w połączeniach kołnierzowych o śr. do 25 mm	szt.	10.000
117 d.3	Wymiana uszczelek w połączeniach kołnierzowych o śr. 32-50 mm	szt.	10.000
118 d.3	Wymiana zaworu przelotowego skośnego żeliwneg gwintowanego o śr.15mm w bud. niewyodrebnionych	szt	20.000
119 d.3	Wymiana zaworu przelotowego skośnego żeliwnego gwintowanego o śr.20mm -bud. niewyodrębnionym	szt	15.000
120 d.3	Wymiana zaworu przelotowego skośnego żeliwnego o śr.25mm- bud. niewyodrebniony	szt	10.000
121 d.3	Wymiana zaworu przelotowego skośnego żeliwnego o śr.32mm- bud. niewyodrebniony	szt	10.000
122 d.3	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr.15 mm	szt.	25.000
123 d.3	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr.20 mm	szt.	10.000
124 d.3	Wymiana zaworu grzejnikowego prostego lub katowego mosięznego o śr. 25mm-bud. niewyodrebnionym	szt	5.000
125 d.3	Wymiana zaworu grzejnikowego prostego lub kątowego mosięznego o śr.32 mm- bud.niewyodrebnionego	szt	5.000
126 d.3	Wymiana rur przyłącznych o śr.15 mm i połączeniach gwintowanych do grzejnika żeliwnego, aluminiowego, płytowego i z rur stalowych	kpl	10.000
127 d.3	Wymiana rur przyłącznych o śr.20 mm i połączeniach gwintowanych do grzejnika żeliwnego,stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych-w bud. niewyodrębnionym	kpl	15.000
128 d.3	Wymiana rur przyłącznych o śr.25 mm i połączeniach gwintowanych do grzejnika żeliwnego,stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych w bud. niewyodrebnionych	kpl	10.000
129 d.3	Wymiana elementów grzejnika żeliwnego - złączka	szt.	10.000
130 d.3	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego	m2	1.000
131 d.3	Wymiana odpowietrzników automatycznych o śr 10-15 mm	szt	8.000
132 d.3	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego GP-2 o wysokości 660 mm - lecz demontaż i ponowny montaż.	kpl	20.000
133 d.3	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2 o wysokości 660 mm - lecz demontaż i ponowny montaż .	kpl	20.000
134 d.3	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco - z dokonaniem regulacji	urz.	50.000
135 d.3	Spuszczanie i ponowne napełnianie wody z instalacji co.do 30 pp. - w/g. założen szczegółowych rozdż 05 pkt.4	p.p	30.000
136 d.3	Uzupełnienie wody w węzłach i odpowietrzenie instalacji co.	szt	15.000
137 d.3	Odpowietrzenie grzejników co.	szt	15.000
138 d.3	Płukanie grzejników	szt	20.000
Razem dział Instalacje co. i wezly
4	Roboty różne.
139 d.4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m	m3	15.480
140 d.4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	15.480
141 d.4	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m3	15.480
142 d.4	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III - zasypanie wykopów piaskiem	m3	15.500
143 d.4	Rozbiórka elementów betonowych - podłoże i posadzki	m3	3.000
144 d.4	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-7,5 z kruszywa naturalnego - uzupełnienie podłoża	m3	3.000
145 d.4	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	10.000
146 d.4	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm	m2	10.000
147 d.4	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.	otw.	10.000
148 d.4	Przebicie otworów w stropach ceglanych o grub.do 1/2 ceg. dla przewodów instalacyjnych o śr.do 100 mm	otw.	10.000
149 d.4	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg.	otw.	10.000
150 d.4	Przebicie otworów w stropach pustakowych o grub. do 30 cm dla przewodów instalacyjnych o śr.do 200 mm	otw.	10.000
151 d.4	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych - dla rur o 15,20,25,32,40 ,50,75 mm	m	50.000
152 d.4	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 200 cm2 w ścianach murowanych - dla rur o 100,150 mm	m	50.000
153 d.4	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3	10.000
154 d.4	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3	10.000
Razem dział Roboty rózne.
5	Hydrofornia
155 d.5	Regulacja wylacznikow cisnieniowych elektrycznych na hydroforach	szt	200.000
156 d.5	Uzupelnienia powietrza w hydroforach	szt	200.000
Razem dział Hydrofornia
6	Kotłownie lokalne gazowe - okres grzewczy obejmuje 7 - miesięcy
157 d.6	Usługa konserwacji urządzeń kotłowni obejmuje czynności zawarte w załączniku Nr.1 Kotłownia przy ul. Piotrkowskiej 272 a	miesięcy	7.000
158 d.6	Usługa konserwacji urządzeń kotłowni obejmuje czynności zawarte w załączniku Nr.1 Kotłownia przy ul. Piotrkowskiej 278	miesięcy	7.000
159 d.6	Usługa konserwacji urządzeń kotłowni obejmuje czynności zawarte w załączniku Nr.1 Kotłownia przy ul. Czerwona 4	miesięcy	7.000
160 d.6	Usługa konserwacji urządzeń kotłowni obejmuje czynności zawarte w załączniku Nr.1 Kotłownia przy ul. Wróblewskiego 42	miesięcy	7.000
161 d.6	Usługa konserwacji urządzeń kotłowni obejmuje czynności zawarte w załączniku Nr.1 Kotłownia przy ul. Wólczańska 239	miesięcy	7.000
Razem dział Kotłownie lokalne gazowe - okres grzewczy obejmuje 7 - miesięcy
7	Próby szczelności instalacji gazowych - nie ujęte w przeglądach rocznych
162 d.7	Próby szczelności instalacji gazowych w lokalach nowozasiedlonych po remoncie- nie ujęte w przeglądach rocznych	szt	50.000
Razem dział Próby szczelności instalacji gazowych - nie ujęte w przeglądach rocznych
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu

Razem wartość usług netto.....................................zł
VAT ............................................................................
Razem brutto: ..................... (słownie.........................................................................................
.................................................................................................................................................)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
.............................................................
pieczęć wykonawcy

Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie.
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej usługi obejmujące zakres zbliżony do zakresu ujętego w formularzu cenowym-cenniku usług, trwające przez okres 12 miesięcy kalendarzowych.
Wykazane usługi muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

Przedmiot zamówienia	Miejsce wykonania zamówienia	Podmiot zlecający zamówienie / (nazwa, adres, telefon)	Wartość zamówienia	Data rozpoczęcia wykonania zamówienia	Data zakończenia wykonania zamówienia

..........................................	.......................................................
miejsce i data	podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

POTENCJAŁ KADROWY
.............................................................
pieczęć wykonawcy
Wykonanie usług konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w budynkach, węzłach cieplnych, hydroforniach i kotłowniach lokalnych –gazowych oraz prób szczelności w lokalach nowozasiedlanych administrowanych przez A.N. Łódź-Górna "Zachód".
1. Wykonawca musi wykazać, ze dysponuje 6 osobowym personelem w tym: 3 monterami instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz co najmniej 2 osobami z kwalifikacjami spawalniczymi, 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku eksploatacji, 1 osobą posiadającą świadectwem kwalifikacyjnym uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku eksploatacji
2. Wykonawca musi wykazać, że kierownictwo przedmiotowych prac sprawować będzie osoba (wykonawca lub osoba zatrudniona przez wykonawcę) posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wpisana na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Do oferty należy dołączyć w/w kopie uprawnień.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.
Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Posiadane kwalifikacje	Rodzaj i nr uprawnień

..........................................	.......................................................
miejsce i data	podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

Znak sprawy EZP/U/6/2009
Załącznik nr ....

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Wykonanie usług konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w budynkach, węzłach cieplnych, hydroforniach i kotłowniach lokalnych –gazowych oraz próby szczelności w lokalach nowozasiedlanych administrowanych przez A.N. Łódź-Górna "Zachód".

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................	Data ............................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1.	Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
2.	Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
3.	Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.	Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

U M O W A (WZÓR)

## Zawarta w dniu .......................................w Łodzi pomiędzy :
Miastem Łódź Administracją Nieruchomościami Łódź- Górna „ Zachód” z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasnej 19a reprezentowaną przez :
1. inż. Wojciecha Jabłońskiego	po Dyrektora
2. mgr Barbarę Adamiak	Główną Księgową
zwaną dalej Zamawiającym
a :
Przedsiębiorcą
...................................................... z siedzibą w .....................................................................
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji
posiadającym decyzję nr .................. z dnia ................... wydaną przez ................................
oraz decyzję nadającą numer identyfikacji podatkowej NIP ..................................................
zwanymi dalej „ Wykonawcą”

Zgodnie z wyborem Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ..................... została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca w okresie od dnia .................................... do dnia .......................................... zobowiązuje się do wykonania bieżących usług konserwacyjnych, naprawczych oraz całodobowego usuwania i zabezpieczania awarii na instalacjach wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz wykonanie prób szczelności instalacji gazowej w lokalach nowozasiedlanych w budynkach administrowanych przez Zamawiającego.
2. Wykaz budynków , w których realizowane będą przez Wykonawcę zlecone usługi określa załącznik nr 1 i 1a do umowy

§ 2
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :
1. wykonanie usług zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego terminem i zakresem robót
2. realizacja przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi oraz Prawem budowlanym i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju usług.
3. zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zlecić wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu atestowanych narzędzi, materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania – zgodnie z ogólne obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia zobowiązuje się do:
1. wywieszenia we wszystkich posesjach administrowanych przez Zamawiającego informacji o zakresie działania oraz numerach telefonów pod którymi przyjmowane są zgłoszenia o awariach
2. pełnienia we wszystkie dni tygodnia i całodobowo dyżuru pod telefonem.
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonywanych usług objętych niniejszą umową oraz wszelkie szkody i roszczenia osób prawnych i fizycznych powstałe z tytułu wykonywanych prac.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek nienależytego wykonania usług oraz wynikłe z nie zgłoszonych awarii zauważonych w trakcie wykonywania prac objętych umową,
3. Podstawą naliczenia kary umownej jest protokół sporządzony przez pracownika upoważnionego do zatwierdzenia wykonanych prac,

§ 3
Usługi, o których mowa w §1 ust.1 będą wykonywane :
1. w godzinach pracy Zamawiającego na podstawie zgłoszenia służb Zamawiającego dokonywanego telefonicznie bądź za pośrednictwem faxu przez osoby upoważnione, zgłoszenia takie wymagają następnie przekazania pisemnego zlecenia (załącznik nr 2) najpóźniej w ciągu dwóch dni po dacie zgłoszenia
2. po godzinach pracy Zamawiającego i całodobowo w dni wolne od pracy w wyniku interwencji lokatorów posesji.
1. Upoważniony pracownik Wykonawcy przekazuje Zamawiającemu, każdego dnia roboczego do godziny 9:00 informacje dotyczące adresu wystąpienia awarii oraz zakresu wykonanych prac przy usuwaniu awarii.
2. Informacje o wykonaniu zleconych usług Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na druku stanowiącym załącznik nr 3 do umowy
3. Potwierdzenia wykonanych robót dokonują :
- administrator lub inny przedstawiciel Zamawiającego , w przypadku wykonania prac na terenie nieruchomości
- najemca lokalu mieszkalnego bądź użytkowego , gdy prace wykonywane były w tych lokalach
1. Do druku potwierdzającego wykonanie robót Wykonawca załączy kosztorys powykonawczy, sporządzony na podstawie cen jednostkowych określonych w cenniku usług stanowiącym załącznik nr 4 do umowy
2. Kosztorys powykonawczy Wykonawca będzie sporządzał na druku „Karta wykonania usług” stanowiącym załącznik nr 3 do umowy dla każdej ze zleconych robót odrębnie .
3. Ceny jednostkowe powinny być skalkulowane z narzutami oraz zawierać ceny materiału z kosztami zakupu ,dojście pracowników do miejsca pracy i ewentualne koszty pracy sprzętu.
4. Złożone przez Wykonawcę dokumenty ,dotyczące wykonanych prac potwierdzone będą przez przedstawiciela Zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich złożenia.

§ 4.
Zamawiający powołuje na inspektora nadzoru ..................................................................
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie robót jest.....................................................

§ 5
1. Ceny jednostkowe za wykonanie usług zostały określone w cenniku usług stanowiącym załącznik nr 4 do umowy i są niezmienne przez okres realizacji niniejszej umowy.
2. Wartość usług zleconych przez Zamawiającego w okresie trwania umowy nie przekroczy kwoty netto ......................... zł netto + VAT tj. zł brutto (słownie brutto.........)

§ 6
Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zlecenia mniejszej ilości wykonanych usług niż określonej w § 5 umowy.

§ 7
1. Strony ustalają , że za bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone według cen jednostkowych , zgodnych z cennikiem usług załącznik nr 4.
2. Wykonawca wystawi faktury na każdą nieruchomość odrębnie w ostatnim dniu miesiąca na kwotę zatwierdzoną przez Dyrektora A.N. „Zachód” lub upoważnioną osobę .
3. Kwota wynagrodzenia powiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
4. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.
5. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia

§ 8
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości :
1. 10% wartości zleconych usług o których mowa w §5 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności , za które nie odpowiada Zamawiający,
2. 0,5% wynagrodzenia za daną usługę , za każdy dzień zwłoki w jej wykonaniu
3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
4. Wykonawca zobowiązuje się wszelkie poprawki i uzupełnienia usług wykonać w określonym przez Zamawiającego terminie w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie
Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego , jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 9
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy, nie wykonywania obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę, ze skutkiem opisanym w par. § 8ust.1 pkt. a).

§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 13
Niniejsza umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJACY

WYKAZ BUDYNKÓW Z TERENU ADMINISTRACJI
NIERUCHOMOŚCIAMI ŁÓDŹ-GÓRNA „ ZACHÓD „

Lp	Adres nieruchomości	Właściciel
	Al. Politechniki	16,19,20,26,28,34,
	Astronautów	9
	Bankowa	22,23,27,29,5,
	Bednarska	10,40,6,8,
	Będzińska	1
	Błońska	3
	Bohdanowicza	2
	Braterska	14,26,32,34,52,7
	Browarna	10,12,18,22,26
	Ceramiczna	4a
	Ciasna	1,10,19a
	Cieszkowskiego	2a
	Cieszyńska	12,3,45,47,43,7
	Ciołkowskiego	5b
	Czackiego	11,12,14,1a,3
	Czerwona	2,4
	Doroty	3
	Dynowska	3
	Felsztyńskiego	13,14,17,18,24,26,31,32,34,34a,35,36,
	Flatta	10,14
	Granitowa	1
	Janiny	5
	Jasień	16/18
	Karpacka	10,12,20
	Korzeniowskiego	15,16,17,19,21,23,24,25,26,32,36,5,7,9
	Krakusa	11,13,14,16,27,31,32,6
	Krasickiego	10,3,4,8,
	Krośnieńska	12,18,5,6,8,9,
	Krucza	11,14,17,18,19,21,24,25,26,28,29,3,30,31,33,35,4,5,6,8,9,
	Lokatorska	10,20,22,7,
	Łączna	13,15,16,5,6,
	Miła	5
	Niemcewicza	15
	Obwodowa	10
	Ordona	3
	Pabianicka	1,1a,20,28,30,32,38,4,40,55,56,6,80,80b,82b,
	Paderewskiego	11,11a,41,57,6,61, 65,71,73,7a,81,83,
	Piaseczna	11,13,17,19,20,28,
	Piasta	11,13,15,17,21,22,27,35,37,39,4,40,
	Piękna	15,17,21,22a,22b,34,54
	Piotrkowska	272a,274,278,289,307,
	Poprzeczna	7,10,
	Przechodnia	44a,
	Przybyszewskiego	11,19,3,
	Przyszkole	10,28/30,4,
	Rejtana	26,28
	Rogozińskiego	11,6a,
	Różana	10,12,4,5,
	Różyckiego	10,13,21,22,7,
	Rzgowska	101,105,107,111,113,14,15,16,17,18,20,21,27,2a,3,33,33a,35,37,39,4,41,43, 55,65,67,69,89, 97,99,
	Sanocka	27,29,35,6/8,
	Skrzywana	20
	Sokola	13,15,19,23,7,9
	Sosnowa	19,21,23,
	Stocka	16,6,
	Szara	10,12,12a,12b,14,16,18,4,5,7,
	Szenwalda	10,15,17,21,23,31,
	Szymonowicza	1,1a,20,4,6,8,9,9a
	Tuszyńska	17,18,69,
	Ukryta	1
	Wieniawskiego	10,16,4,6,
	Wiwulskiego	15
	Wójtowska	11,12,13,2,23,24,25,5,6,8,
	Wólczańska	233,235,237,239,252,255262,
	Wróblewskiego	2/4,34,36,42,44,46,48,50,52,54,56,60,74
	Zaoziańska	2/10,35,37,49
	Zarzewska	1,4,7,8,12,14,17,27,29,31,32/34,
	Zygmuntowska	10,12,13,2a,4,

Wykaz budynków wspólnotowych w których A.N. Łódź-Górna „Zachód” administruje lokalami gminnymi ( wejście tylko po osobistym zgłoszeniu inspektora lub administratora budynku)

Lp	Adres nieruchomości	Właściciel
	Bednarska	24,26,
	Brzozowa	17,19
	Brzozowskiego	1,2,4,7,7a,9
	Ciołkowskiego	3,5,7,9
	Cieszkowskiego	2,4,7,11a,13,22/24
	Cieszyńska	1,14,18,20,35,37,39,49
	Czackiego	2/10,7,
	Dąbrowskiego	24b,28c,30c
	Dębowa	6,8,10
	Doroszewskiego	7
	Doroty	6/8
	Dygasińskiego	21
	Energetyków	2,4,6,8
	Felsztyńskiego	3,9,7,12,37,39
	Flatta	15,17,19
	Grabowa	2,3,4,5,8,10,13,16,17
	Kilińskiego	203,206, 217,219,225,246
	Komfortowa	2,4,5,9
	Krasickiego	7
	Krucza	1,7,27
	Lokatorska	3,15,
	Lubelska	10,25,25a,27,28,29
	Łęczycka	1/3,5/7
	Łomżyńska	17
	Miła	6
	Obywatelska	11,15,27,31/43,31/43a,31/43b 45a,47,
	Pabianicka	14,16,18,23,27/29,37,49
	Paderewskiego	8,10,12,14,16,20,22,31a
	Piaseczna	10,14,16
	Piękna	25,30/32,40/42,
	Piotrkowska	272b,278,315
	Płocka	1,38
	Al. Politechniki	27a,30,40,42,44
	Poznańska	12,13,16,35,42
	Praska	11,4/6,8,
	Przybyszewskiego	5,7,18,22,25,29,32/34,46/48,63,65,76
	Przyszkole	11,13,15,17,19,40,44
	Radomska	26
	Rogozińskiego	3,6,7,9,10,12,13,13a,14,17,21,23
	Różyckiego	3
	Rydza Śmigłego	78
	Rzgowska	6,11,13,49,57.59,71,73
	Sanocka	16,20,22,24,
	Senatorska	1,23,28,32,72
	Sieradzka	1,7,9
	Skrzywana	16,18
	Słowiańska	18,19,21/23,22,28,32
	Sosnowa	11,20,30
	Stocka	2,3,5,8,10,11,13
	Suwalska	1,3,7,9,13,22
	Szara	13
	Tagore	1,1a,2,3a,5,5a
	Wólczańska	,251,251a.253
	Wójtowska	10,22
	Wróblewskiego	32
	Zarzewska	5,11,13,15,18,19,20,21,22,25,56
	Zygmuntowska	4a

Wykaz węzłów
( wszystkie węzły są zmodernizowane)

Lp.	Adres węzła
	Ciołkowskiego 6
	Zaolziańska 2/10
	Wiwulskiego 15
	Paderewskiego 7a
	Paderewskiego 11/11a ( restauracja „Rajdowa”)
	Cieszyńska 47
	Cieszyńska 45
	Cieszyńska 43
	Cieszkowskiego 2a
	Rogozińskiego 6a
	Cieszyńska 12
	Bohdanowicza 2
	Paderewskiego 6
	Lokatorska 10
	Ciasna 19a
	Będzińska 1 (konserwacja str. niskiej)
	Różana 10
	Krucza 11
19	Karpacka 12 (konserwacja str. niskiej)
20	Przyszkole 28

Wykaz hydroforni na terenie administrowanym przez Administrację Nieruchomościami Łódź-Górna „Zachód”

1. Zaolziańska 47
2. Paderewskiego 9
3. Rymanowska 13/15
Wykaz kotłowni lokalnych - gazowych
1. Wróblewskiego 42
2. Wólczańska 239
3. Piotrkowska 278
4. Piotrkowska 272a
5. Czerwona 4

..............................
Załącznik do umowy

......................................................
pieczątka zamawiającego

Zlecenie usług konserwacyjnych/naprawczych Nr.............

Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Zachód” zleca .............................................
nr zlecenia
wykonanie następujących usług :
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Podstawa zgłoszenia :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Usługi należy wykonać w budynku przy ul. ............................................................................
nr ............ nr lokalu ..................................................................................................................

.........................................	...................................	............................
Data przyjęcia zgłoszenia	Zgłaszający	Przyjmujący

Załącznik .......do umowy

..................................
pieczęć wykonawcy

Karta wykonania usług

Data zgłoszenia	...........................
Data wykonania	...........................
Adres wykonania usług	................................................................................

Zakres wykonywanych prac
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Wycena wykonanych usług

Lp	Nr poz. z cennika usług	Cena jed.	Ilość jed.	Wartość netto	VAT	Wartość brutto

RAZEM

Ogółem wartość usług:
netto....................................................zł
VAT ................ tj. ................................
brutto....................................................
Słownie brutto:...............................................................................................................................

...............................................
pieczęć i podpis wykonawcy
...................................................
Pieczęć i podpis osoby potwierdzającej wykonanie prac