Łódź, 2010-03-15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr zadania: EZP/PN/U/3/2010
Nazwa zadania: Usługi w zakresie naprawy i konserwacji dachów oraz konserwacji budowlanych na terenach objętych administrowaniem przez A.N. Łódź-Górna „Zachód”

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego:	Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna "Zachód"
Adres zamawiającego:	Ciasna 19a
Kod Miejscowość:	93-547 Łódź
Telefon:	42 684-23-52
Faks:	042 684-23-52 wew. 22
Adres strony internetowej:	anzachod.toya.net.pl
Adres poczty elektronicznej:	anzachod.@poczta.wp.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek	-	7:00-15:00
wtorek	-	9:00-17:00

II. Tryb udzielenia zamówienia

1.	Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz następujące zmiany opublikowane w Dziennikach Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 223, poz. 1778 także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),
2)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796),
3)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795).
2.	Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3.	Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.
4.	W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:
1.konserwacji połaci dachowych,
2.usuwanie przecieków dachu poprzez drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat
3. uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien i rur spustowych,
4. konserwacje budowlane:
a).naprawie tynków, zamurowaniu otworów drzwiowych i okiennych w ramach zabezpieczenia przed osobami trzecimi,
b). wykonanie drobnych napraw murów, izolacji przeciwwilgociowej.
c). uzupełnienie stopni schodowych,
d). wymiana elementów schodów drewnianych ,
e). okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45261900-3 naprawa i konserwacja dachów
45262522-6 roboty murarskie
45410000-4 tynkowanie
45300000-0 pokrywanie podłóg i ścian

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:
wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
7. Wymagania stawiane Wykonawcy:
  7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

8. Wymagania organizacyjne
Usługi będą wykonywane w budynkach zamieszkałych.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w obrębie prowadzonych usług.
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania na koszt własny wszelkich napraw szkód zawinionych przez Wykonawcę na terenie prowadzonych usług,
Wykonawca będzie wykonywał usługi w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących się w budynkach i lokalach mieszkalnych i użytkowych.
9. Wymagania dot. gwarancji
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji dobrej jakości wykonania usług.
IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 kolejnych miesięcy liczonych od daty podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2)	posiadania wiedzy i doświadczenia,
opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek ten spełniają wykonawcy którzy, wykonali w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia działalności	jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie którego, przedmiotem	były konserwacje i naprawy objęte przedmiotem zamówienia o wartości nie	mniejszej niż 450 000,00zł brutto.
3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek ten spełniają wykonawcy którzy, dysponują 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy posiadają kwalifikacje w zawodach: 1 osoba – murarz, 2 osoby – dekarz, cieśla – 1 osoba oraz 1 osobą nadzorującą, posiadającą uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem z Okręgowej Izby Budownictwa, zgodnie z Ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ),
4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej,
opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek ten spełniają wykonawcy którzy – są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną kwotę co najmniej 150000zł.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1)	jest niezgodną z ustawą.
2)	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5)	została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6)	zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7)	wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
A.2) Cennik usług - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
A.3.) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
A.4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
b.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.4) niniejszej specyfikacji.
b.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
b.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b.4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b.5)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b.6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
c.1) Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
Szczegółowy opis wymagań dot. doświadczenia:
Usługi konserwacji i napraw zgodne z przedmiotem zamówienia wykonane lub wykonywane na kwotę nie mniejszej niż 450 000,00zł brutto.
c.2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami

szczegółowy opis wymagań dot. osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
 4 osoby zdolne do wykonania zamówienia w tym:
1 osoba – murarz,
2 osoby – dekarz,
1 osoba - cieśla
 oraz
1 osoba nadzorująca, posiadająca uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem z Okręgowej Izby Budownictwa, zgodnie z Ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ),
c. 3) Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

d.1) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

H.1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od B.1) do B.2) dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia
H.2) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
H.3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. H.1), kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty
H.4) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
H.5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
H.6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1)	Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:
adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2)	Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr :42 684-23-52 wew. 22
3)	W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1)	Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
stanowisko	Kierownik Oddziału Technicznego
imię i nazwisko	Grzegorz Misiak
tel.	42 684-23-52 wew. 26
fax.	42 684-23-52 wew. 22
2)	Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych jest:
stanowisko	spec. ds zam. publicznych
imię i nazwisko	Jolanta Krakus
tel.	42 684-23-52 wew. 18
fax.	42 684-23-52 wew. 22

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1)	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).
2)	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3)	Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
4)	Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej anzachod.toya.net.pl.
5)	Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6)	Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1)	W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2)	Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej anzachod.toya.net.pl.
3)	Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
4)	Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5)	Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
6)	Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej anzachod.toya.net.pl.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
 składania ofert,
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:
1)	Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2)	Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3)	Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4)	Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5)	Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6)	Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7)	Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
8)	Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
1)	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2)	Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3)	Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
4)	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5)	Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

3. Sposób zaadresowania oferty:
1)	Ofertę należy złożyć w kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2)	Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta – Usługi w zakresie napraw i konserwacji dachów oraz konserwacji budowlanych na terenach objętych administrowaniem przez A.N. Łódź- Górna „Zachód”
Nr sprawy EZP/PN/U/3/2010
nie otwierać przed 31.03.2010r., godz. 10:30"

3)	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 31.03.2010r.do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna "Zachód"
Ciasna 19a
93-547 Łódź
Pokój nr 19

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 31.03.2010r., o godz. 10:30
w siedzibie zamawiającego
Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna "Zachód"
Ciasna 19a
93-547 Łódź
Pokój nr 10

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT:

z uwagi na to iż, usługi będą wykonywane w budynkach mieszkalnych dla których podatek VAT wynosi 7% jak również w budynkach gospodarczych oraz na terenach podwórek dla których podatek VAT wynosi 22% Zamawiający przyjął, że do 75% planowanych usług przyjęto 7%VAT natomiast do 25% planowanych usług 22%podatek VAT.
Według tych kryteriów Wykonawca winien obliczyć cenę brutto.

cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Cenniku usług" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.	oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2.	oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3.	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

Lp	Nazwa kryterium	Waga kryterium	Szczegółowy opis, wzór
1	Cena	100%	Cena = cena brutto oferowana minimalna / .................................................... x 100x 100% / cena brutto badanej oferty

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
7 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - anzachod.toya.net.pl,
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
1)	w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną,
2)	w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,
3)	w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 8

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1.	Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.	Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3.	W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3)	odrzucenia oferty odwołującego
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
4.	W przypadku:
1)	niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
2)	zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
5.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6.	Odwołanie wnosi się w terminie:
1)	5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2)	10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,
7.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego - anzachod.toya.net.pl.
8.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9.	Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1)	15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
2)	1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
11.	Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. VII niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych.
12.	Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13.	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
15.	Kopię odwołania Zamawiający:
1)	przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
2)	zamieści również na stronie internetowej - anzachod.toya.net.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
16.	Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
17.	Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18.	Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
19.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
20.	Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XVIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2008 nr 188 poz. 1154) oraz Kodeks Cywilny.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. formularz oferty
2. cennik usług
3. wykaz usług
4. wykaz osób
5. oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w zamówieniu posiadają wymagane uprawnienia,
6. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
7. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
8. wzór umowy
9. wykaz adresowy

____________________________________
p.o. Dyr. inż. Wojciech Jabłoński

Załącznik nr.

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	..........................................................

Siedziba:	..........................................................

Adres poczty elektronicznej:	................................................
Strona internetowa:	................................................
Numer telefonu:	……........................................
Numer faksu:	……. ......................................
Numer REGON:	................................................
Numer NIP:	................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna "Zachód"
Ciasna 19a
93-547 Łódź

Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Usługi w zakresie naprawy i konserwacji dachów oraz konserwacji budowlanych na terenach objętych administrowaniem przez A.N. „Zachód” Numer sprawy: EZP/PN/U/3/2010, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek 7%VAT...................................................................................................zł
podatek 22%VAT .................................................................................................
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:

  Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….
  Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.............

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ...........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
........ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..... ......
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zastrzeżenie wykonawcy

Inne informacje wykonawcy:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

informacje na temat podwykonawców
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	1. CENNIK USŁUG na ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKO-MURARSKIE
1 d.1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	180.00
2 d.1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2	180.00
3 d.1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2	180.00
4 d.1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2	180.00
5 d.1	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	10.00
6 d.1	Rozebranie deskowania dachu z desek na styk	m2	10.00
7 d.1	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk	m2	50.00
8 d.1	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	10.00
9 d.1	Wymiana krokwi zwykłych lub kleszczy	m	10.00
10 d.1	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe	m	10.00
11 d.1	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny	m	20.00
12 d.1	Wymiana desek czołowych	m	15.00
13 d.1	Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie	m	10.00
14 d.1	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	10.00
15 d.1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) - papa nawierzchniowa o gr. nie mniej niż 5,0 mm.	m2	300.00
16 d.1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papy perfor.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy) - papa podkładowa nie mniej niż 3 mm. - papa nawierzchniowa nie mniej niż 5,0 mm.	m2	320.00
17 d.1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podłożu betonowym) - papa nawierzchniowa nie mniej niż 5,0 mm.	m2	200.00
18 d.1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elem.metal.występ.na dachu wraz z oczyszcz.i zaimpregnow.) - papa nawierzchniowa nie mniej niż 5,0 mm.	m2	200.00
19 d.1	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - papa nawierzchniowa nie mniej niż 5,0 mm	mb obwodu	150.00
20 d.1	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych w nakładkę	m2	50.00
21 d.1	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych	m2	50.00
22 d.1	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej w koszach zlewowych i facjatach	m2	50.00
23 d.1	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na klapach kominiarskich	szt.	25.00
24 d.1	Pokrycie na lepiku w nakładkę na dachach dawniej krytych papą na gorąco	m2	80.00
25 d.1	Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów drewnianych	m2	80.00
26 d.1	Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów betonowych	m2	80.00
27 d.1	Pokrycie 2 warstwami papy asfaltowej na lepiku dachów poprzednio pokrytych 2 warstwami papy na dachach drewnianych	m2	80.00
28 d.1	Pokrycie 2 warstwami papy asfaltowej na lepiku dachów poprzednio pokrytych 2 warstwami papy na dachach betonowych na lepiku na zimno	m2	80.00
29 d.1	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2	200.00
30 d.1	Pokrycie dachów jednowarstwowo papą termozgrzewalną wierzchniego krycia - o gr. nie mniej niż 5,0 mm. - poz. dot. po naprawie pokrycia papowego	m2	150.00
31 d.1	Pokrycie dachów dwuwarstwowo papą termozgrzewalną podkładową i wierzchniego krycia - poz. dot. po naprawie pokrycia papowego - (papa podkładowa nie mniej niż 3 mm. papa nawierzchniowa nie mniej niż 5,0 mm)	m2	150.00
32 d.1	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2	szt.	50.00
33 d.1	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2	szt.	50.00
34 d.1	Uzupełnienie obróbek papą jutową - mury ogniowe,gzymsy,okapy,kosze,kołnierze	m2	100.00
35 d.1	Uzupełnienie obróbek papą jutową - lejki wokół stojaków i linek	szt.	200.00
36 d.1	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym	m2	100.00
37 d.1	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń	m2	100.00
38 d.1	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa - lecz warstwa gruntująca	m2	150.00
39 d.1	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego roztworem asfaltowym do konserwacji papy - pierwsza warstwa	m2	150.00
40 d.1	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego roztworem do konserwacji papy - Każda nast.warstwa	m2	150.00
41 d.1	Posypanie powierzchni dachu piaskiem	m2	150.00
42 d.1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	100.00
43 d.1	Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 10 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m	m	100.00
44 d.1	Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m	m	100.00
45 d.1	Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 18 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m	m	20.00
46 d.1	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej	szt.	40.00
47 d.1	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.	20.00
48 d.1	Wymiana haka rynnowego	szt	100.00
49 d.1	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknieć	m	500.00
50 d.1	Naprawa rynien przez wstawienie łatek o pow.do 0.01 m2	szt	150.00
51 d.1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	150.00
52 d.1	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m	150.00
53 d.1	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m	150.00
54 d.1	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.	50.00
55 d.1	Naprawa rur spustowych wstawienie łatek o pow.do 0.01 m2	miejsc.	100.00
56 d.1	Naprawa rur spustowych przez zdjęcie,wyprostowanie,wstawienie małych łatek,zawieszenie	m	100.00
57 d.1	Sprawdzenie,wyprostowanie,polutowanie uszkodzeń rur spustowych ,umocowanie obruszonych uchwytów	m	200.00
58 d.1	Naprawaprzez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o dług.do 0.50 m z blachy ocynkowanej	szt.	100.00
59 d.1	Naprawa przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o dług.do 1.0 m z blachy ocynkowanej	szt.	100.00
60 d.1	Wymiana uchwytów do rur spustowych	szt.	100.00
61 d.1	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm	szt.	40.00
62 d.1	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 20 cm	szt.	40.00
63 d.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	100.00
64 d.1	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m2	100.00
65 d.1	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm	m2	100.00
66 d.1	Uzupeł.obróbek blachar.kołnierzy kominów i ścian,świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokr.papą lub dachówkami płaskimi	m2	120.00
67 d.1	Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wyskoków i pasów elew.,gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m2	180.00
68 d.1	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m2	200.00
69 d.1	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń,wstawienie łatek o pow.do 0.01 m2	m2	150.00
70 d.1	Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej	m2	100.00
71 d.1	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych,krawędzi balkonów,podokienników	m2	20.00
72 d.1	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3	30.00
73 d.1	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3	30.00
74 d.1	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m2	100.00
75 d.1	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m2	80.00
76 d.1	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m2	80.00
77 d.1	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m2	80.00
78 d.1	Przetarcie tynków cementowo-wapiennych na kominach ponad dachem płaskim	m2	80.00
79 d.1	Przetarcie tynków cementowo-wapiennych na kominach ponad dachem spadzistym	m2	80.00
80 d.1	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.	10.00
81 d.1	Uzupełnienie włazów kominiarskich	szt.	10.00
82 d.1	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wyłazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej	szt.	10.00
83 d.1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - lecz pokrycie wyłazu dachowego (papa o gr. nie mniej niż 5,0 mm)	m2	10.00
84 d.1	Uzupełnienie obróbek papą jutową - wyłazy dachowe	szt.	10.00
85 d.1	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm	m	80.00
86 d.1	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami	m	80.00
87 d.1	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m	100.00
88 d.1	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami	m	100.00
89 d.1	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej, o powierzchni do 5 m2	m2	50.00
90 d.1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3	20.00
91 d.1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 15	m3	20.00
Razem dział 1. CENNIK USŁUG na ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKO-MURARSKIE
2	2. CENNIK USŁUG na KONSERWACJE BUDOWLANE
92 d.2	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2	10.00
93 d.2	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych	m2	10.00
94 d.2	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych	m2	10.00
95 d.2	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m3	10.00
96 d.2	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego	m3	10.00
97 d.2	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	m3	10.00
98 d.2	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejsc.	100.00
99 d.2	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt.	10.00
100 d.2	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2	szt.	10.00
101 d.2	Zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z kamienia polnego	m2	100.00
102 d.2	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m3	10.00
103 d.2	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III	m2	100.00
104 d.2	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3	10.00
105 d.2	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	10.00
106 d.2	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m2	100.00
107 d.2	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m2	10.00
108 d.2	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	10.00
109 d.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3	10.00
110 d.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	1.00
111 d.2	Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10.00
112 d.2	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.	100.00
113 d.2	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.	10.00
114 d.2	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3	10.00
115 d.2	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3	1.00
116 d.2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	100.00
117 d.2	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m	100.00
118 d.2	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	100.00
119 d.2	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej istniejących stropów od spodu na zaprawie cementowej	m2	100.00
120 d.2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	100.00
121 d.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3	10.00
122 d.2	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina odcinkowych 1/2 ceg.	m2	10.00
123 d.2	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	m	50.00
124 d.2	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek	szt.	10.00
125 d.2	Wykonanie sklepień pod piece i trzony kuchenne na belkach stalowych obsadzonych w narożach	kpl.	10.00
126 d.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	100.00
127 d.2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - z doszczelnieniem pianką	szt.	20.00
128 d.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	18.00
129 d.2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - z doszczelnieniem pianką	m2	18.00
130 d.2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm - po osadzeniu ościeżnicy	m	100.00
131 d.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	16.00
132 d.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2	18.00
133 d.2	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.	100.00
134 d.2	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2	18.00
135 d.2	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	100.00
136 d.2	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	100.00
137 d.2	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	10.00
138 d.2	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej	m3	10.00
139 d.2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	10.00
140 d.2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	10.00
141 d.2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	100.00
142 d.2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2	10.00
143 d.2	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	100.00
144 d.2	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	10.00
145 d.2	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	10.00
146 d.2	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	100.00
147 d.2	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	100.00
148 d.2	Wymiana drewnianych belek stropowych	m	50.00
149 d.2	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	50.00
150 d.2	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2	100.00
151 d.2	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie eternitowymi bezazbestowymi o odstępie łat do 20 cm	m2	10.00
152 d.2	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie eternitowymi bezazbestowymi o odstępie łat ponad 20 cm	m2	10.00
153 d.2	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2	100.00
154 d.2	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 3	m2	100.00
155 d.2	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2	100.00
156 d.2	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - Rozebranie krokwi Krotność = 0.6	m	100.00
157 d.2	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m2	100.00
158 d.2	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2	100.00
159 d.2	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - o wysokości do 4 m	m2	100.00
160 d.2	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - o wysokości do 12 m	m2	100.00
161 d.2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2	100.00
162 d.2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )	m2	100.00
163 d.2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )	m2	100.00
164 d.2	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - (ponad 5 m2 w jednym miejscu)	m2	100.00
165 d.2	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m	100.00
166 d.2	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m2	100.00
167 d.2	Zerwanie posadzki cementowej	m2	100.00
168 d.2	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	100.00
169 d.2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm - o pow. ponad 5 m2	m2	100.00
170 d.2	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m3	10.00
171 d.2	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV - wykop do 30 cm	m3	10.00
172 d.2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka piaskowa 10 cm	m3	10.00
173 d.2	Podkłady murarskie z tłucznia lub żużla na podłożu gruntowym - grub.10 cm	m3	10.00
174 d.2	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m3	10.00
175 d.2	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - Posadzka betonowa grub.10 cm	m2	10.00
176 d.2	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV - wskażnik na 1 m2 ogrodzenia	m2	10.80
177 d.2	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - obetonowanie słupków - wskażnik na 1 m2 ogrodzenia	m2	10.80
178 d.2	Ogrodzenia z prefabrykowanych elem. żelb. - budowa	m2	10.00
179 d.2	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3	10.00
180 d.2	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m3	10.00
181 d.2	Wynajem i praca podnośnika	m-g	100.00
182 d.2	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 12x12 cm	m	10.00
183 d.2	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny - o wym. 12x12 cm	m	10.00
184 d.2	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - kalenica	m	10.00
185 d.2	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty o wym.14x14 cm	m	10.00
186 d.2	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe o wym. 7x14 cm	m	10.00
187 d.2	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.	20.00
188 d.2	Wkład kominowy żaroodporny średnicy 130 mm	m	10.00
189 d.2	Wkład kominowy kwasoodporny w przewody spalinowe	m	10.00
190 d.2	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - Założenie rur kwasoodpornych fi 180 mm na zewn. ścianie na obejmach mocowanych na kołki rozporowe	m	10.00
191 d.2	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1.00
192 d.2	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł	m	10.00
193 d.2	Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10.00
194 d.2	Wymiana zasuw drzwiowych przykręcanych	szt.	50.00
195 d.2	Wymiana skobla wraz z kłódką	szt.	50.00
196 d.2	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.	30.00
197 d.2	Przybicie do podłóg płyt OSB grub 10-14 mm	m2	100.00
198 d.2	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m	100.00
199 d.2	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.	100.00
200 d.2	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.	100.00
201 d.2	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne	szt.	100.00
202 d.2	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników	m spoiny	20.00
203 d.2	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.	40.00
204 d.2	Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 25 mm - na płyty OSB grub.14 mm	m2	100.00
205 d.2	Podstemplowanie zagrożonych ścian drewnem okrągłym o przekroju do 250 cm2	m	20.00
206 d.2	Rozebranie stemplowań z drewna o przekroju do 250 cm2	m	20.00
207 d.2	Podstemplowanie płyt balkonowych tymczasowe w poziomie I piętra	m2	10.00
208 d.2	Podstemplowanie płyt balkonowych tymczasowe - dodatek za każde następne piętro	m2	10.00
209 d.2	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - płyt balkonowych	m3	10.00
210 d.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	500.00
211 d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	500.00
212 d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	500.00
213 d.2	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	150.00
214 d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	101.75
215 d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	50.40
216 d.2	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem	m2	100.00
217 d.2	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem	m2	100.00
218 d.2	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej	m2	100.00
219 d.2	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach i ścianach	m2	50.00
220 d.2	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach	m2	50.00
221 d.2	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na rusztach	m2	50.00
222 d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	100.00
223 d.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub 10 cm	m2	50.00
224 d.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe grub. 7 cm	m2	50.00
225 d.2	Osłony okien płytami pilśniowymi - Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych w murze z cegły płytami OSB grub. 16-18 mm	m2	100.00
Razem dział 2. CENNIK USŁUG na KONSERWACJE BUDOWLANE
Ogółem wartość usług
Z uwagi na to iż, usługi będą wykonywane w budynkach mieszkalnych dla których podatek VAT wynosi 7% jak również w budynkach gospodarczych oraz na terenach podwórek dla których podatek VAT wynosi 22% Zamawiający przyjął, że do 75% planowanych usług przyjęto 7%VAT natomiast do 25% planowanych usług 22%podatek VAT. / Według tych kryteriów Wykonawca winien obliczyć cenę brutto.
......................zł netto (75% planowanych usług) + 7%VAT = .............................zł brutto
.....................zł netto (25% planowanych usług) 22%VAT = ................................zł brutto
Cena brutto .......................zł (słownie:.....................................................................................)

Załącznik nr.

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG.

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................	Data .....................

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

Lp.	Odbiorca	Data wykonania.	Przedmiot wykonanej usługi	Wartość
1
2
3
4
5

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr. numer

INFORMACJE NT. ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW ORAZ LICZEBNOŚCI PERSONELU KIEROWNICZEGO.

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................	Data .....................

Lp.	Nazwa / funkcja / stanowisko	Liczba	Zakres wykonywanych czynności	Przygotowanie zawodowe / uprawnienia
1.
2.
3.
4.
5.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość ..............................................	Data .......................

OŚWIADCZENIE

ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................	Data .....................

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2)	posiadania wiedzy i doświadczenia
3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr
OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................	Data .....................

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:
1)	Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.
2)	w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
3)	Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4)	osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
5)	w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

UM O W A Nr (WZÓR)

## Zawarta w dniu :.............................w Łodzi pomiędzy :
Miastem Łódź Administracją Nieruchomościami Łódź- Górna „ Zachód” z siedzibą w Łodzi
## przy ul. Ciasnej 19a reprezentowaną przez :
1. ....................................	p.o.Dyrektora
2. ....................................	Główną Księgową
zwaną dalej Zamawiającym
a :
Przedsiębiorcą	...................................................
..........................................z siedzibą w ....................... przy ul. .......................... prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji posiadającym decyzję nr ................... z dnia ............. wydaną przez .................................... oraz decyzję nadającą numer identyfikacji podatkowej ................................................
zwanymi dalej „ Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
1. Zgodnie z wyborem Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi budowlane polegających na wykonaniu konserwacji połaci dachowych, usuwanie przecieków dachu poprzez drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien i rur spustowych, konserwacje budowlane:naprawie tynków, zamurowaniu otworów drzwiowych i okiennych w ramach zabezpieczenia przed osobami trzecimi,wykonanie drobnych napraw murów, izolacji przeciwwilgociowej. uzupełnienie stopni schodowych,wymiana elementów schodów drewnianych,okładziny z płyt gipsowo-kartonowych.
2. drobnych robót dekarsko – blacharskie, konserwacji połaci, usuwaniu przecieków dachu, czyszczeniu i naprawie rynien i rur spustowych na budynkach administrowanych przez Zamawiającego ,wykaz budynków , w których realizowane będą przez Wykonawcę zlecone usługi określa załącznik nr 1 do umowy
3. Szczegółowy zakres robót, o których mowa w ust. 1 określa cennik usług zatwierdzony przez Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 2 do umowy.

§ 2
1. W ramach niniejszej umowy , Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu atestowanych narzędzi materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie – zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na budowie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3
Roboty określone w §1 niniejszej umowy zostaną wykonane w terminach:
rozpoczęcie : od dnia podpisania umowy
zakończenie : dnia .....................................

§ 4
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :
1. wykonanie usług budowlanych zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego terminem i zakresem robót
2. zabezpieczenie terenu robót
3. wykonanie usług budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i warunkami technicznymi
4. zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji usług
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonywanych robót objętych niniejszą umową oraz wszelkie szkody i roszczenia osób prawnych i fizycznych powstałe z tytułu wykonywanych prac.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek nienależytego wykonania usług budowlanych oraz wynikłe z nie zgłoszonych awarii zauważonych w trakcie wykonywania prac objętych umową
3. Podstawą naliczenia kary umownej jest protokół sporządzony przez pracownika upoważnionego do zatwierdzenia wykonanych prac,

§ 5
1. Zamawiający powołuje na inspektora nadzoru Grzegorz Misiaka. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Inspektor nadzoru jest upoważniony do wydawania Wykonawcy wszelkich poleceń związanych z jakością i ilością robót objętych umową.
3. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do usług budowlanych objętych umową jest kierownik robót p...............................................

§ 6
1. Usługi budowlane, o których mowa w §1 ust.1 będą wykonywane na podstawie zlecenia służb Zamawiającego sporządzonego na druku „Zlecenie usług konserwacyjnych /naprawczych „ stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
2. W sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia bądź zdrowia ludzi lub zniszczenia ich mienia, Wykonawca przystępuje do wykonania usług w trybie natychmiastowym, w pozostałych sytuacjach nie później niż w ciągu 3dni od daty otrzymania zgłoszenia.
3. Usługi budowlane będą rozliczane po podpisaniu przez strony protokołu bezusterkowego końcowego odbioru usług na podstawie „Karty wykonania robót” sporządzonego zgodnie z cennikiem usług, obejmującego usługi wykonane. Stawka roboczogodziny powinna być skalkulowana z narzutami oraz zawierać dojście pracowników do miejsca pracy.
4. Złożone przez Wykonawcę dokumenty ,dotyczące wykonanych prac potwierdzone będą przez przedstawiciela Zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich złożenia.
5. Wykonawca na podstawie kosztorysu sprawdzonego przez inspektora nadzoru, sporządzona fakturę odrębnie na każdą nieruchomość zawierającą podatek od towarów i usług VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

§ 7
1. Ceny jednostkowe za wykonanie usług zostały określone w „cenniku usług” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy i są niezmienne przez okres realizacji niniejszej umowy.
2. Wartość usług zleconych przez Zamawiającego w okresie trwania umowy nie przekroczy
   kwoty netto ........................... + 7%VAT tj. .................zł brutto
kwota netto.............................+22%VAT tj. ................zł brutto
Cena brutto(słownie : .........................................................................................)

§ 8
Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zlecenia mniejszej ilości wykonanych robót niż określonej w § 7 umowy.
§ 9
1. Strony ustalają , że za bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone według cen jednostkowych , zgodnych z cennikiem usług stanowiącym załącznik 2
2. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych wystawianych na podstawie kosztorysu powykonawczego
3. Wykonawca wystawi fakturę w ostatnim dniu miesiąca w którym wykonywał usługi, na kwotę zatwierdzoną przez Dyrektora A.N. „Zachód” lub upoważnioną osobę .
4. Kwota wynagrodzenia powiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
5. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z wymaganymi załącznikami .
6. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia
§ 10
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości :
1. 10% wartości przedmiotu zamówienia , w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności , za które nie odpowiada Zamawiający oraz rozwiązanie umowy zgodnie z
2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1,0% wynagrodzenia ofertowego za daną robotę za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3. Wykonawca zobowiązuje się wszelkie poprawki i uzupełnienia usług wykonać w określonym przez Zamawiającego terminie w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie
1. Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego , jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
§ 11
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach . W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy .

§ 12
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dobrej jakości przedmiotu umowy.
2. Okres gwarancji udziela się na 12 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.
3. Okres rękojmi na roboty będące przedmiotem umowy, upływa w terminie zgodnym z Kodeksem cywilnym.

§ 13
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy i jej załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14
Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonaniu czynności objętych niniejszą umową , oraz żądania naprawienia przez Wykonawcę powstałych z tego tytułu szkód.

§ 15
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 16
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 17
Niniejsza umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

..............................
Załącznik do umowy

......................................................
pieczątka zamawiającego

Zlecenie usług konserwacyjnych/naprawczych Nr.............

Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna „Zachód” zleca ..........................................
nr zlecenia
wykonanie następujących usług :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Podstawa zgłoszenia :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Usługi należy wykonać w budynku przy ul. ............................................................................
nr ............ nr lokalu ..................................................................................................................

.........................................	...................................	............................
Data przyjęcia zgłoszenia	Zgłaszający	Przyjmujący

Załącznik .......do umowy
..................................
pieczęć wykonawcy
Karta wykonania robót

Data zgłoszenia	...........................
Data wykonania	...........................
Adres wykonania usług	................................................................................

Zakres wykonywanych prac
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Wycena wykonanych robót

Lp	Nr poz. z formularz cenowego	Cena jed.	Ilość jed.	Wartość netto	VAT	Wartość brutto

RAZEM

Ogółem wartość usług:
netto....................................................zł
VAT ................ tj. ................................
brutto....................................................
Słownie brutto:...............................................................................................................................

...............................................
pieczęć i podpis wykonawcy
...................................................
Pieczęć i podpis osoby

WYKAZ BUDYNKÓW Z TERENU ADMINISTRACJI
NIERUCHOMOŚCIAMI ŁÓDŹ-GÓRNA „ ZACHÓD „

Lp	Adres nieruchomości	Właściciel
	Al. Politechniki	16,19,26,28,34,
	Astronautów	9
	Bankowa	22,29,
	Bednarska	10,40,6,8,
	Będzińska	1
	Błońska	3
	Bohdanowicza	2
	Braterska	14,26,52,7
	Browarna	10,12,
	Ceramiczna	4a
	Ciasna	1,10,19a
	Cieszkowskiego	2a
	Cieszyńska	12,3,45,47,43,7
	Ciołkowskiego	5b
	Czackiego	11,12,1a,3
	Czerwona	2,4
	Doroty	3
	Dynowska	3
	Felsztyńskiego	13,14,18,24,32,34a,
	Flatta	10,14
	Granitowa	1
	Jasień	16/18
	Karpacka	10,12,
	Korzeniowskiego	15,16,21,32,36
	Krakusa	13,16,32,6
	Krasickiego	10,3,4,8,
	Krośnieńska	12,5,6,8,9,
	Krucza	18,19,21,25,26,28,29,3,30,31,33,35,5,8,9,
	Lokatorska	10,22
	Łączna	13,5,6,
	Niemcewicza	15
	Obwodowa	10
	Ordona	3
	Pabianicka	1,1a,20,30,32,38,40,55,56,6,80b,82b,
	Paderewskiego	11,11a,41,57,6,61, 65,71,7a,81,83,
	Piaseczna	17,19,20,28,
	Piasta	11,13,17,21,22,35,37,39,4,40,
	Piękna	15,17,21,22a,34,54
	Piotrkowska	272a,274,278,289,307,
	Przechodnia	44a,
	Przybyszewskiego	11,3,
	Przyszkole	10,28/30,
	Rejtana	26,28
	Rogozińskiego	11,6a,
	Różana	10,12,4,5,
	Różyckiego	10,21,
	Rzgowska	107,14,15,16,17,20,21,2a,3,33a,35,37,39,41,43, 55,65,67,69,89, 97,99,
	Sanocka	27,6/8,
	Skrzywana	20
	Sokola	15,23,9
	Sosnowa	19,21,23,
	Stocka	16,6,
	Szara	10,12,12a,12b,18,4,5,
	Szenwalda	15,17,23,31,
	Szymonowicza	1,1a,20,4,6,8,9,
	Tuszyńska	18,69,
	Ukryta	1
	Wieniawskiego	10,16,4,
	Wiwulskiego	15
	Wójtowska	11,13,2,23,24,25,5,6,8,
	Wólczańska	233,235,237,239,252,262,
	Wróblewskiego	2/4,36,42,44,46,48,50,52,60,74
	Zaoziańska	2/10,35,37,49
	Zarzewska	1,4,7,8,14,17,27,29,31,32/34,
	Zygmuntowska	10,12,2a,4,