Łódź, dnia 15.04.2010r.
EZP/U/7/2010

Opis Istotnych Warunków Zamówienia
1. Informacje ogólne
Tryb zamówienia:	przetarg oparty na przepisach Kodeksu cywilnego
Zamawiający:	Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna "Zachód"

Adres zamawiającego:	Ciasna 19a
93-547 Łódź
tel/faks 42 684-23-52 / 42 684-23-52 wew. 22

Podstawa prawna:
- Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058 Dz. U. z 2009r. Nr 206 poz. 1591, Dz. U. z 2009r. Nr 223 poz. 1778) określonego w art. 4 pkt. 8.
- Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964. Nr, poz. 93; Dz. U. z 2009r. Nr 42poz. 341, Nr 79 poz. 662, Nr 131, poz. 1075.
Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w budynkach objętych administrowaniem przez A.N. Łódź- Górna Zachód
2. Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
1).Wykonanie badań rezystancji izolacji [PN-IEC 60364-6-61] w 111 budynkach i 1071lokalach:
  1. wewnętrznych linii zasilających
  2. tablic rozdzielczych oraz wyłączników głównych
  3. instalacji administracyjnej klatek schodowych, piwnic, pralni i strychów
  4. instalacji oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych 230V w mieszkaniach
  5. obwodów ogrzewania elektrycznego (pomieszczeń i wody)
Wykonanie badań skuteczności ochrony przeciwpożarowej dodatkowej [wg PN-IEC 60364-6061]
1. tablic rozdzielczych głównych, administracyjnych i piętrowych
2. instalacji administracyjnej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230V [w pralni]
3. w mieszkaniach – obwody gniazd wtyczkowych
Wykonanie kontroli w zakresie:
1. połączeń widocznych części przewodów, osprzętu i zabezpieczeń
2. tablic rozdzielczych [obwodów, tablic, napisów informacyjnych itp.]
3. instalacji wewnętrznych linii zasilających WLZ
4. instalacji administracyjnej w częściach wspólnych
5. instalacji odbiorczych w mieszkaniach
1. Sporządzenie protokołów z badań na każde mieszkanie/lokal użytkowy wraz z zaleceniami które winny być potwierdzone przez najemcę.
2. Sprawdzenie i zakres oględzin instalacji odgromowej – piorunochronnej, wg PN-ICE 61024-1, PN-ICE 61024-1-2.
1. stan wszystkich połączeń oraz mocowań zwłaszcza na poziomie ziemi
2. zachowanie wymaganych bezpiecznych odstępów pomiędzy elementami urządzenia piorunochronnego a chronionymi urządzeniami lub elementami konstrukcji obiektu,
3. stan połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu
4. w przypadku zmian, prawidłowość wykonania nowych części instalacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w obiekcie
Po wykonaniu przeglądów Wykonawca musi sporządzić protokoły:
1. z 5-letniego przeglądu technicznego instalacji elektrycznej w mieszkaniach/lokalach użytkowych – podpisany przez najemcę,
2. 5-letniego przeglądu technicznego instalacji elektrycznej od złącz głównego do instalacji w mieszkaniu i lokalach użytkowych w budynku,
3. z przeglądu technicznego instalacji odgromowej (piorunochronnej) budynku.
1. Przegląd instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z wykazem adresowym sporządzonym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca musi sporządzić schematy jednokreskowe WLZ i ADM instalacji elektrycznej w budynku oraz schematy jednokreskowe dla każdego lokalu w budynku.
3. W lokalach mieszkalnych w przypadku braku uzerowania gniazd należy wykonać mostek
4. Osprzęt elektryczny w lokalach nie spełniający wymogów bezpieczeństwa najemca wymienia na koszt własny.

Wspólny słownik zamówień CPV: 71630000-3 usługi kontroli i nadzoru technicznego

2.1 Oferty częściowe
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: Nie
2.2 Oferty równoważnych
Czy dopuszcza się składanie ofert równoważnych: NIE
3. Miejsce realizacji zamówienia
Budynki administrowane przez A.N. Łódź- Górna „Zachód” (szczegółowy wykaz adresowy zawiera formularz cenowy)
4. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: : 90 kolejnych dni liczonych od daty podpisania umowy
5. Sposób porozumiewania się
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
2. Fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przekazanych faksem musi być niezwłocznie potwierdzony również za pomocą faksu.
Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 09:00 do 14:00 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 19.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
Wiesław Skiba
tel. 042 684-23-52 wew. 19
Jolanta Krakus pok. 19
tel.:042 684-23-52 wew.18
6. Termin związania ofertą
Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:
Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Opis sposobu ceny tego warunku:
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Posiada wiedzę i doświadczenie
Opis spełnienia tego warunku:
2.1 Warunek ten spełnia Wykonawca który wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat minimum 1 usługę z zakresu wykonania pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia na wartość nie mniejszą niż 50% wartości oferty. Usługi muszą być potwierdzone, że zostały wykonane należycie
2.2 Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia elektryczne typu D (tj. Kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru na eksploatację urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych) zapewniającą odpowiednią koordynację i nadzór nad realizacją zamówienia.
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Opis spełnienia tego warunku:
Warunek ten spełnia wykonawca, który złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
A) W celu wykazania spełnienia warunków w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokument:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków.
3. Pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie i ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy.
4. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z warunkiem określonym w pkt. 7
6. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę/osoby wskazane w wykazie osób uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.
B. Wymienione w niniejszej OIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.
      1. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
9. Informacje dotyczące warunków i sposobu składania ofert.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik OIWZ, w którym wykonawca określi cenę wykonania dostaw.
- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką.
- Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane, podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
- Wszystkie formularze dołączone do oferty, a w szczególności formularz oferty, powinny być wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek bez dokonywania w nich zmian.
- Każde ewentualne poprawki muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby upoważnione do podpisywania oferty.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
<ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI ŁÓDŹ-GÓRNA „ZACHÓD>
oferta w <PRZETARG >
na < Wykonania pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w 111 budynkach i 1071 lokalach objętych administrowaniem przez A.N. Łódź-Górna „Zachód”>
nie otwierać przed <28.04.2010r. Godz. 10:30>.
Na kopercie należy umieścić również nazwę i adres wykonawcy.
Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
10. Miejsce i termin składania ofert
1)	Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w pok. 19 w terminie do dnia 28.04.2010r. do godziny 10:00.
3)	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
11. Miejsce i termin otwarcia ofert
1)	Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pok. 10 w dniu 28.04.2010r. o godz. 10:30.
2)	Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
12. Sposób obliczenia ceny oferty.
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
   z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).
2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku..
3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza cenowego”, stanowiącego załącznik nr 1 do OIWZ i określenia w nim cen na wszystkie elementy zamówienia. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji „Formularza cenowego”, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
4. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty.
5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
13. Ocena ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja.
2. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

l.p.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	cena	100%

Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:
cena - cena minimalna brutto : cena badanej oferty brutto x 100 (wskaźnik stały) x 100%
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym opisie i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
2. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
14. Istotne warunki umowy
Warunki umowy zostały zawarte we wzorze umowy załączonym w OIWZ.
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu nie przysługują środki odwoławcze.

.........................................................
p.o. Dyrektora inż. Wojciech Jabłoński

WYKAZ ZAŁACZNIKÓW
1. Oferta
2. Formularz cenowy
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Wykaz usług
5. Wykaz osób
6. Wzór umowy

# ...............................................................
 (pieczęć firmowa Wykonawcy
 NIP.REGON)
FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając ogłoszenie do składania ofert na: wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w budynkach objętych administrowaniem przez A.N. Łódź-Górna Zachód

Oferujemy: wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach

Cena netto ................zł (słownie:..............................................................................................

VAT.......% tj. ..............zł (słownie: ..........................................................................................

Cena brutto ...............zł (słownie...............................................................................................

2.	Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia.
3.	Zapoznaliśmy się z ogłoszeniem, opisem przedmiotu zamówienia i ze wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodną ze wzorem w terminie zaproponowanym przez zamawiającego.
5.	Integralną częścią oferty są*:
lp.	nazwa dokumentu	nr zał.
1)	Formularz cenowy	zał nr.......
2)	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert	zał. nr .....
3)	Wykaz wykonanych usług	Zał. nr ..
4)	Dokumenty potwierdzając, że usługi wymienione w wykazie usług zostały wykonane należycie.	Zał. nr ..
5)	Wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia	Zał. nr ...
6)	Dokumenty potwierdzające uprawnienia	zał. nr.....
7)	oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu	zał. nr .....
8	Pełnomocnictwo	zał. nr .....

 ...........................data..................	........................................................................
pieczęć i podpis
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)
POTENCJAŁ KADROWY
.............................................................
pieczęć wykonawcy

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.
 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia elektryczne typu D (tj. kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru na eksploatację urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych należącą do izby samorządu zawodowego)
Do oferty należy dołączyć w/w kopie uprawnień.

Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Posiadane kwalifikacje	Rodzaj i nr uprawnień

..........................................	.......................................................
miejsce i data	podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG .

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................	Data .....................

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy winni wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej jedną usługę z zakresu wykonania pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia na wartość nie mniejszą niż 50% wartości oferty.

Lp	Odbiorca	Data wykonania	Przedmiot wykonanej usługi	Wartość
1
2
3
4
5

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Znak sprawy EZP/U/7/2010
Załącznik Nr

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................	Data .....................

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna "Zachód":

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania usług ślusarskich
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

UMOWA nr (WZÓR)

zawarta w dniu ............................. w Łodzi pomiędzy:
Miastem – Łódź Administracją Nieruchomościami Łódź - Górna „Zachód” z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasna 19a, reprezentowaną przez :
1. p.o. Dyrektora	- inż. Wojciecha Jabłońskiego
2. Gł. Księgowego	- Barbarę Adamiak
zwaną dalej Zamawiającym,

a :
..................................................................................................................................................

przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie
do ewidencji posiadający decyzję nr ........... z dnia ...................wydaną przez UM Łodzi
oraz decyzję nadającą numer identyfikacyjny ....................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”:

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:
§ 1.
1. W związku z wyborem wykonawcy w drodze przetargu przeprowadzonego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego Zamawiający udziela zamówienia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane, pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej budynków, mieszkań, lokali użytkowych w zakresie stanu instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z wystawieniem opinii dla zbadanych lokali.
2. Szczegółowy zakres usług o których mowa w ust. 1 określa załącznik „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy przy użyciu atestowanych narzędzi materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie - zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi siłami własnymi.

§ 3.
1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ....................................................................
2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień ...................................................................
3. Usługi będą wykonane i rozliczone zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy
§ 4.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. wykonanie usług zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego terminem i zakresem usług,
2. wykonanie usług zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3. zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji usług,
4. zgłaszanie odbioru usług i protokolarne przekazywanie usług Zamawiającemu, sporządzone protokoły zawierać będą wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności stwierdzone wady i terminy ich usunięcia.,
5. umieszczenia w każdej posesji informacji o terminie wykonywania przeglądów z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem oraz każdorazowe informowania o wywieszaniu ogłoszenia, pracownika Administracji nadzorującego usługi.

§ 5.
1. Zamawiający powołuje na inspektora nadzoru Wiesława Skibę
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie ....................................................................................

§ 6.
Po wykonaniu przeglądów Wykonawca musi sporządzić:
1. protokoły z 5-letniego przeglądu technicznego instalacji elektrycznej w mieszkaniach/lokalach użytkowych wraz z zaleceniami podpisane przez najemcę,
2. protokoły z 5-letniego przeglądu technicznego instalacji elektrycznej od złącz głównego do instalacji w mieszkaniu i lokalach użytkowych w budynku,
3. protokoły z przeglądu technicznego instalacji odgromowej (piorunochronnej) budynku.
4. schematy jednokreskowe WLZ i ADM instalacji elektrycznej w budynku,

§ 7.
- Cena umowna wykonania przeglądów elektrycznych w jednym lokalu zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 wynosi ..................zł netto i nie może zostać zmieniona przez okres realizacji niniejszej umowy.
- Strony ustalają, iż za bezusterkowe wykonanie w całości przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .................... zł netto +.........%VAT co stanowi cenę ofertową w wysokości ...........................zł brutto (słownie: ............................................................................................................................................)

§ 8.
Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur, wystawionych przez Wykonawcę na każdą nieruchomość odrębnie, po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru bezusterkowego wykonania zleconych pomiarów , za które ma nastąpić wypłata wynagrodzenia. Potwierdzeniem wykonanych prac będą protokoły zdawczo – odbiorcze wymienione w § 6 umowy.

§ 9.
Wynagrodzenie za wykonywane usługi płatne będzie na wskazane przez Wykonawcę konto, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego zatwierdzonej przez inspektora nadzoru faktury wraz z wymaganymi załącznikami.

§ 10
1. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru usług w ciągu 3 dnia od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, potwierdzonej przez inspektora nadzoru po uprzednim sprawdzeniu kompletności dokumentów odbiorczych wymienionych w § 6 umowy.
2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi w czasie odbioru usług wady, dokona wpisu do protokołu usterek i ustali ponowny termin odbioru usług - nie dłuższy niż 7 dni .
3. Terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy będzie data podpisania przez strony ostatniego protokołu bezusterkowego odbioru usług.

§ 11
Strony ustalają, że obowiązującą ich formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne z następujących tytułów:
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
    wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, od których realizacji odstąpiono.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
czy rękojmi - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za usługi, od których wykonania odstąpiono .
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającą wysokość zastrzeżonych kar umownych .

§ 12
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy .
2. W przypadku wymienionym w ust. 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy, niewykonywania obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę, ze skutkiem opisanym w par. § 11 ust. 2 pkt c).

§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 14
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o zamówieniach publicznych oraz Prawa Budowlanego.

§ 16
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

....................................................	.........................................................
Wykonawca	Zamawiający