Łódź, dnia 18.05.2010r.
EZP/U/11/2010

Opis Istotnych Warunków Zamówienia
1. Informacje ogólne
Tryb zamówienia:	przetarg oparty na przepisach Kodeksu cywilnego
Zamawiający:	Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna "Zachód"

Adres zamawiającego:	Ciasna 19a
93-547 Łódź
tel/faks 42 684-23-52 / 42 684-23-52 wew. 22

Podstawa prawna:
- Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058 Dz. U. z 2009r. Nr 206 poz. 1591, Dz. U. z 2009r. Nr 223 poz. 1778) określonego w art. 4 pkt. 8.
- Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964. Nr, poz. 93; Dz. U. z 2009r. Nr 42poz. 341, Nr 79 poz. 662, Nr 131, poz. 1075.
Wykonania przeglądów technicznych instalacji gazowej w budynkach (718 lokali) administrowanych przez A.N. Łódź- Górna „Zachód”
2. Opis przedmiotu zamówienia
Okresowa roczna kontrola instalacji gazowej powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie:kurków gazowych,instalacji na poziomie piwnic,pionów gazowych, instalacji od gazomierzy do urządzeń gazowych,kontrola urządzeń gazowych, kontrola podłączeń urządzeń gazowych do kanałów spalinowych,kontrola szczelności przewodów instalacji gazowej, sprawdzenie prawidłowości doboru średnic przewodów instalacji gazowych, sprawdzenie prawidłowości wentylowania pomieszczeń z urządzeniami gazowymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 7do OIWZ
Wspólny słownik zamówień CPV: 71630000-3 usługi kontroli i nadzoru technicznego

2.1 Oferty częściowe
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: Nie
2.2 Oferty równoważnych
Czy dopuszcza się składanie ofert równoważnych: NIE
3. Miejsce realizacji zamówienia
Budynki administrowane przez A.N. Łódź- Górna „Zachód” )
4. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: : do dnia 31.08.2010r.
5. Sposób porozumiewania się
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
2. Fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przekazanych faksem musi być niezwłocznie potwierdzony również za pomocą faksu.
Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 09:00 do 14:00 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 19.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
Piotr Okraska
tel. 42 684-23-52 wew. 19
Jolanta Krakus pok. 19
tel.:42 684-23-52 wew.18
6. Termin związania ofertą
Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:
Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Opis sposobu ceny tego warunku:
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Posiada wiedzę i doświadczenie
Opis spełnienia tego warunku:
2.1 Warunek ten spełnia Wykonawca który wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat usług rocznych przeglądów instalacji gazowych w co najmniej 300lokalach.
2.2 Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia elektryczne typu D (tj. Kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru na eksploatację urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych) należącą do izby samorządu zawodowego, zapewniającą odpowiednią koordynację i nadzór nad realizacją zamówienia.

Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Opis spełnienia tego warunku:
Warunek ten spełnia wykonawca, który złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
A) W celu wykazania spełnienia warunków w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokument:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków.
3. Pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie i ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy.
4. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z warunkiem określonym w pkt. 7
6. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę/osoby wskazane w wykazie osób uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.
B. Wymienione w niniejszej OIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.
      1. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
9. Informacje dotyczące warunków i sposobu składania ofert.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik OIWZ, w którym wykonawca określi cenę wykonania dostaw.
- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką.
- Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane, podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
- Wszystkie formularze dołączone do oferty, a w szczególności formularz oferty, powinny być wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek bez dokonywania w nich zmian.
- Każde ewentualne poprawki muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby upoważnione do podpisywania oferty.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
<ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI ŁÓDŹ-GÓRNA „ZACHÓD>
oferta w <PRZETARG >
na < Wykonania rocznych przeglądów instalacji gazowych zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w budynkach objętych administrowaniem przez A.N. Łódź- Górna „Zachód”>
nie otwierać przed <27.05.2010r. Godz. 10:30>.
Na kopercie należy umieścić również nazwę i adres wykonawcy.
Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
10. Miejsce i termin składania ofert
1)	Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w pok. 19 w terminie do dnia 27.05.2010r. do godziny 10:00.
3)	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
11. Miejsce i termin otwarcia ofert
1)	Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pok. 10 w dniu 27.05.2010r. o godz. 10:30.
2)	Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
12. Sposób obliczenia ceny oferty.
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
   z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).
2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku..
3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza cenowego”, stanowiącego załącznik nr 1 do OIWZ i określenia w nim cen na wszystkie elementy zamówienia. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji „Formularza cenowego”, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
4. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty.
5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
13. Ocena ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja.
2. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

l.p.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	cena	100%

Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:
cena - cena minimalna brutto : cena badanej oferty brutto x 100 (wskaźnik stały) x 100%
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym opisie i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
2. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
14. Istotne warunki umowy
Warunki umowy zostały zawarte we wzorze umowy załączonym w OIWZ( załącznik nr 6)
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu nie przysługują środki odwoławcze.

.........................................................
(podpis kierownika zamawiającego)

WYKAZ ZAŁACZNIKÓW
1. Oferta
2. Formularz cenowy
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Wykaz osób
5. Wykaz usług
6. Wzór umowy
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
8. Wykaz adresowy

# ...............................................................
 (pieczęć firmowa Wykonawcy
 NIP.REGON)

##### OFERTA

Odpowiadając ogłoszenie do składania ofert na: wykonania przeglądów technicznych instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez A.N. Łódź-Górna „Zachód” oferujemy realizacje zamówienia

Oferujemy: wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach

Cena netto .................zł (słownie:..............................................................................................

VAT.......% tj. ..............zł (słownie: ..........................................................................................

Cena brutto ...............zł (słownie...............................................................................................

2.	Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia.
3.	Zapoznaliśmy się z ogłoszeniem, opisem przedmiotu zamówienia i ze wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodną ze wzorem w terminie zaproponowanym przez zamawiającego.
4.	Integralną częścią oferty są*:
lp.	nazwa dokumentu	nr zał.
1)	Formularz cenowy	zał nr.......
2)	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert	zał. nr .....
3)	Wykaz wykonanych usług	zał. nr ......
4)	Wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
5)*	Dokumenty potwierdzające uprawnienia	załączniki nr...............
6)*	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.	zał. nr .....
7)	oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu	zał. nr .....

 ...........................data..................	........................................................................
pieczęć i podpis
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr ......
............................................
(pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu)

Znak sprawy EZP/U/11/2010

# FORMULARZ CENOWY

Cena oferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia

Lp.	Adres	Ilość	Cena za jeden lokal	wartość za wszystkie lokale	VAT	Cena brutto za wszystkie lokale
	Lokale z jednym odbiornikiem	546
	Lokali z „n” odbiornikami	172
	Razem	x	x

Wartość z pozycji Razem należy przenieść do formularza ofertowego

......................................dnia .........................	.............................................
podpis osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

POTENCJAŁ KADROWY
.............................................................
pieczęć wykonawcy

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.
 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia gazowe typu D (tj. kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru na eksploatację urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych należącą do izby samorządu zawodowego)
Do oferty należy dołączyć w/w kopie uprawnień.

Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Posiadane kwalifikacje	Rodzaj i nr uprawnień

..........................................	.......................................................
miejsce i data	podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG .

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................	Data .....................

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

Wymagane jest wykazanie wykonania w ciągu ostatnich trzech lat usług rocznych przeglądów instalacji gazowych w co najmniej 300lokalach.

Lp	Odbiorca	Data wykonania	Przedmiot wykonanej usługi	Wartość
1
2
3
4
5

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Znak sprawy EZP/U/11/2010

Załącznik Nr

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................	Data .....................

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna "Zachód":

Wykonanie przeglądów technicznych instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez A.N. Łódź- Górna „Zachód”

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

UMOWA nr (WZÓR)

zawarta w dniu .....................w Łodzi pomiędzy:
Miastem – Łódź Administracją Nieruchomościami Łódź - Górna „Zachód” z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasna 19a, reprezentowaną przez :
1. p.o.Dyrektora	- inż. Wojciech Jabłoński
2. Gł. Księgowego	- Barbara Adamiak
zwaną dalej Zamawiającym,
a :
Przedsiębiorcą	- ...............................................................
........................................................... z siedzibą ......................................................... prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie . zaświadczenia o wpisie do ewidencji posiadającym decyzję nr .............. z dnia ...................wydaną przez ...................................................................... oraz decyzję nadającą numer identyfikacyjny podatkowej NIP : .....................................

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:
§ 1.
1. Zgodnie z art. 4.8 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usług w zakresie rocznych przeglądów instalacji gazowych w budynkach objętych administrowaniem przez A.N. Łódź- Górna „Zachód”, zgodnie z wymogami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami)
2. Szczegółowy harmonogram oraz zakres usług, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 i nr 2 do umowy.

§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy przy użyciu atestowanych narzędzi materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie - zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi siłami własnymi.

§ 3.
1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ........................
2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień ..........................

§ 4.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1.1 wykonanie usług zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego terminem i zakresem usług,
1.2. wykonanie usług zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
1.3. zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji usług i montażu urządzeń,
1.4. zgłaszanie odbioru usług i protokolarne przekazywanie usług Zamawiającemu, sporządzone protokoły zawierać będą wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności stwierdzone wady i terminy ich usunięcia.,
1.5. umieszczenia w każdej posesji informacji o terminie dokonywania przeglądu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem oraz każdorazowe informowania o wywieszaniu ogłoszenia pracownika Administracji nadzorującego prace ,
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
2.1. zapewnienie udziału przedstawiciela A.N. Łódź – Górna „ZACHÓD” podczas wykonywania prób szczelności instalacji zasilającej – piony i poziomy ,
2.2. dostarczenie opinii kominiarskich

§ 5.
1. Zamawiający powołuje na inspektora nadzoru Piotra Okraska inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie .............................................

§ 6.
Z wykonanego przeglądu instalacji o którym mowa w§ 1.Wykonawca sporządzi :
a) protokół z przeglądu instalacji i urządzeń w poszczególnych lokalach danego budynku zawierający podpisy najemców lokali
b) wykaz lokali w których stwierdzono :
- niesprawne urządzenia gazowe (rodzaj urządzeń )
- negatywne opinie kominiarskie
c) protokół z próby szczelności instalacji gazowej pionów i poziomów w budynku

§ 7.
1. Strony ustalają, iż za bezusterkowe wykonanie w całości przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .........................zł netto plus ....%VAT co stanowi wartość brutto w wysokości ......................zł brutto (słownie................................................................................................................................)
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur, wystawionych przez Wykonawcę na każdą nieruchomość odrębnie, po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru bezusterkowego odbioru wykonania etapu usług, za który ma nastąpić wypłata wynagrodzenia. Potwierdzeniem wykonanych prac będą protokoły zdawczo – odbiorcze wymienione w § 6 umowy.

§ 8.
1. Wynagrodzenie za wykonywane usługi płatne będzie w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Wykonawca wystawia fakturę na kwotę zatwierdzoną przez inspektora nadzoru, powiększonąo podatek od towaru i usług VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów po podpisaniu przez strony protokołu o którym mowa w § 10 ust. 3 umowy.

§ 9
1. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru usług w ciągu 2 dnia od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, potwierdzonej przez inspektora nadzoru po uprzednim sprawdzeniu kompletności dokumentów odbiorczych (protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych przez najemców lokali )
2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi w czasie odbioru usług wady, dokona wpisu do protokołu usterek i ustali ponowny termin odbioru usług - nie dłuższy niż 7 dni .
3. Terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy będzie data podpisania przez strony ostatniego protokołu bezusterkowego odbioru usług.

§ 10
Strony ustalają, że obowiązującą ich formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne z następujących tytułów:
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
    wynagrodzenia umownego za wykonanie usług, od których realizacji odstąpiono.
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
czy rękojmi - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za roboty, od których wykonania odstąpiono .
3.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającą wysokość zastrzeżonych kar umownych .

§ 11.
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dobrej jakości przedmiotu umowy.
2. Okres gwarancji ustala się na 12 miesięcy, liczonych od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego etapu robót.

§ 12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zmawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku wymienionym w ust. 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy, nie wykonywania obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę, ze skutkiem opisanym w par. § 10 ust. 2 pkt c).

§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 14
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o zamówieniach publicznych oraz Prawa Budowlanego.

§ 15
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

....................................................	.........................................................
Wykonawca	Zamawiający
Zakres okresowej kontroli instalacji gazowych
zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane wraz z usunięciem występujących usterek instalacji gazowej
     Kontrola roczna odbywa się na podstawie prawnej zapisu Art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. i powinna obejmować powiadomienie najemców o planowanej kontroli, badanie stanu technicznej sprawności instalacji gazowej oraz usunięcie występujących usterek instalacji gazowej.
     Kontrola winna być przeprowadzona w sposób zapewniający uzyskanie wszelkich informacji służących do prawidłowego określenia stanu technicznej sprawności instalacji gazowej i podłączeń oraz możliwości bezpiecznego użytkowania przez czas wskazany w ustawie Prawo Budowlane - 1 rok.
     Do kontroli instalacji gazowych w budynkach wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie sieci i urządzeń gazowych oraz kwalifikacji obowiązujących przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń gazowych – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
     Osoba przeprowadzająca okresową kontrolę instalacji gazowej powinna przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów instalacji gazowej, informacjami o dokonanych naprawach oraz z dostępną dokumentacją projektową.
Przeglądy w budynkach należy wykonać w kolejności gwarantującej uniknięcie przeterminowania ważności badań poczynając od najstarszego lub w kolejności ustalonej  z upoważnionymi przedstawicielami poszczególnych rejonów.
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia i współpracy w zakresie umieszczenia informacji o terminie przeglądu i związanych z tym ewentualnych utrudnieniach, w widocznym miejscu na klatce schodowej.
Po wykonaniu przeglądu Wykonawca usunie informację, o której mowa powyżej.
Okresowa roczna kontrola instalacji gazowej powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie:
kurków gazowych – lokalizacja kurków, ocena prawidłowości ich lokalizacji, dostępność umożliwiająca w każdych warunkach wyłączenia dopływu gazu, czy w widocznym miejscu jest umieszczona informacja: ile kurków głównych wymaga zamknięcia aby nastąpiło odcięcie dopływu gazu do budynku, prawidłowość działania kurków gazowych, szczelność zewnętrzna kurków gazowych
instalacji na poziomie piwnic - usytuowanie przewodów instalacji gazowych w stosunku do przewodów innych instalacji, sposób wykorzystania pomieszczeń przez które prowadzona jest instalacja na poziomie piwnic, szczelność zewnętrzną i stan techniczny elementów wyposażenia takich jak: kurki odcinające, odwadniacze, kolana, złączki, trójniki, połączenia spawane itp.: stan zabezpieczenia powierzchni rur oraz ewentualny stopień korozji przewodów gazowych
pionów gazowych - sposób wykonania przejść przez stropy, zabezpieczenie antykorozyjne przewodów, szczelność przewodów, połączenia gwintowane jeżeli takie występują oraz kurki odcinające
instalacji od gazomierzy do urządzeń gazowych - ocena prawidłowości lokalizacji gazomierzy, sprawdzenie szczelności połączeń gazomierza z przewodami przed i za tym urządzeniem pomiarowym, oględziny gazomierza – stan techniczny obudowy i liczydła, przegląd odcinków przewodów od gazomierza do urządzeń gazowych (sposób prowadzenia, zamocowania, zabezpieczania przed korozją, stan techniczny połączeń, kształtek instalacyjnych itp. sprawdzenie czy przed wszystkimi urządzeniami są kurki odcinające oraz czy są one szczelne, sprawdzenie czy nie występują niezabezpieczone zaślepkami kurki po zdemontowanych urządzeniach gazowych
kontrola urządzeń gazowych - ocena stanu technicznego urządzeń gazowych w zakresie ich przydatności do dalszej bezpieczniej eksploatacji, stan techniczny palników gazowych, ich szczelności i sprawność funkcjonalną gwarantującą bezpieczną obsługę
Kontrola podłączeń urządzeń gazowych do kanałów spalinowych – długość przewodu spalinowego, prawidłowość nachylenia przewodu w kierunku urządzenia, prawidłowość średnicy przewodu, stan techniczny przewodu, prawidłowość podłączenia do kanału spalinowego, zamontowanie rozety metalowej i sprawdzenie szczelności połączenia, czy materiał z którego wykonano przewód spalinowy jest dopuszczony do stosowania w urządzeniach gazowych
kontrola szczelności przewodów instalacji gazowej - wszystkie odcinki przewodów gazowych od kurka głównego do urządzeń gazowych łącznie z urządzeniami powinny być poddane kontroli szczelności
sprawdzenie prawidłowości doboru średnic przewodów instalacji gazowych - sprawdzenie należy przeprowadzić szczególnie w obiektach starego budownictwa, gdzie rozbudowa instalacji bez uzgodnienia z dostawcą gazu może być przyczyną jej technologicznej niewydolności – średnice podłączeń, średnice odcinków przewodów
sprawdzenie prawidłowości wentylowania pomieszczeń z urządzeniami gazowymi
Przegląd instalacji w mieszkaniu obejmuje odcinek od zaworu odcinającego przed gazomierzem do urządzeń odbiorczych (łącznie z tymi urządzeniami). Pozostały odcinek w mieszkaniu (pion i odcinek do zaworu odcinającego), należy ocenić w protokole przeglądu budynku.
Przegląd instalacji w budynku obejmuje piony i poziomy od zaworów odcinających w mieszkaniach, do zaworu odcinającego na przyłączu gazowym.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprecyzowana miejsc ewentualnych nieszczelności na wewnętrznej instalacji gazowej (w jakim pomieszczeniu, na kolanku, na przewodzie itp.)
Z okresowej kontroli gazowej należy sporządzić protokoły pokontrolne zawierające wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacji technicznej wykonania kontroli instalacji gazowej wg załączonych wzorów:
- protokół przeglądu technicznego instalacji gazowej w mieszkaniu (lokalu użytkowym)
- protokół przeglądu technicznego instalacji gazowej od kurka głównego do instalacji w mieszkaniach i lokalach użytkowych.
W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu obecności w lokalu lub budynku butli na gaz płynny propan-butan, informację taką należy bezwzględnie zapisać w protokole.
W przypadku nieobecności użytkownika lokalu należy podać daty i godziny co najmniej 3 wizyt. Pożądany jest również podpis sąsiada w celu potwierdzenia nieobecności użytkownika danego lokalu.
Informacje o braku dostępu do lokali należy przekazywać w formie pisemnego wykazu do inspektorów nadzoru.
Usunięcie występujących usterek instalacji gazowej w mieszkaniach – usunięcie wad technicznych połączeń poszczególnych odcinków przewodów gazowych, nieszczelności lub niesprawności kurków odcinających przed urządzeniami gazowymi oraz braku możliwości dostępu do zaworu odcinającego dopływ gazu do urządzenia.
W przypadku wystąpienia usterki na urządzeniu gazowym (kuchenka gazowa, piec gazowy itp.) Wykonawca zobowiązany jest poinformować o usterce użytkownika tego urządzenia stosownym zapisem w protokole i wezwać go do usunięcia przez koncesjonowany zakład instalacyjny nieprawidłowości w wyznaczonym terminie (np. dwóch tygodni) co Użytkownik potwierdzi własnoręcznym podpisem.
Jeżeli po upływie tego okresu nieprawidłowości nie zostaną usunięte Wykonawca zobowiązany jest odłączyć urządzenie gazowe od instalacji.

Załącznik do SIWZ

Wykaz budynków w których należy wykonać przeglądy instalacji gazowej

Lp.	Adres	Ilość lokali wyposażonych w gaz	Ilość lokali z jednym odbiornikiem	Ilość lokali z „n” odbiornikami
1	Al. Politechniki 16	22	14	4
2	Al. Politechniki 34	5	4	1
3	Będzińska 1 -użytkowy	2	2	0
4	Ciasna 10	2	2	0
5	Cieszyńska 12 uzytkowy	1	1	0
6	Cieszyńska 45	7	0	7
7	Cieszyńska 47	4	1	3
8	Czackiego 1a	2	2	0
9	Czerwona 4	11	10	1
10	Felsztyńskiego 14	22	16	6
11	Karpacka 12 użytkowy	2	2	0
12	Krucza 3	18	16	2
13	Krucza 5	21	19	2
14	Krucza 19	23	19	4
15	Krucza 28	17	14	3
16	Krucza 29	19	13	6
17	Krucza 30	9	6	3
18	Lokatorska 10	4	3	1
19	Pabianicka 6	13	12	1
20	Paderewskiego 6 użytkowy	6	6	0
21	Paderewskiego 7a użytkowy	4	4	0
22	Paderewskiego 11 użytkowy	1	0	1
23	Paderewskiego 11A użytkowy	2	1	1
24	Piotrkowska 272A	14	9	5
25	Piotrkowska 274	8	7	1
26	Piotrkowska 278	13	8	5
27	Piotrkowska 307	14	10	4
28	Przybyszewskiego 3	17	15	2
29	Przybyszewskiego11	16	15	1
30	Przyszkole 28	1	1	0
31	Rogozińskiego 6A użytkowy	2	2	0
32	Rogozińskiego 11 użytkowy	1	1	0
33	Różana 4	9	9	0
34	Różana 5	1	1	0
35	Różana 10	23	21	2
36	Rzgowska 2a	27	27	0
37	Rzgowska 3	22	19	3
38	Rzgowska 15	24	12	12
39	Rzgowska 16 użytkowy	1	0	1
40	Rzgowska 20	11	10	1
41	Rzgowska 41	29	24	5
42	Rzgowska 67	10	10	0
43	Rzgowska 69	6	6	0
44	Rzgowska 97	7	5	2
45	Rzgowska 99	4	4	0
46	Sosnowa 19	8	5	3
47	Sosnowa 21	6	5	1
48	Sosnowa 23	6	4	2
49	Stocka 6	4	3	1
50	Stocka 16	12	11	1
51	Wieniawskiego 16	4	0	4
52	Wiwulskiego 15	4	4	0
53	Wólczańska 233	3	1	2
54	Wólczańska 235	19	15	4
55	Wólczańska 252	20	19	1
56	Wróblewskiego 36	15	14	1
57	Wróblewskiego 42	18	16	2
58	Wróblewskiego 44	9	6	3
59	Zaolziańska 49	1	1	0
60	Zarzewska 1	4	2	2
61	Zarzewska 4	21	15	6
62	Zarzewska 7	42	22	9
63	Zarzewska 8	15	11	4
64	Zarzewska 17	21	21	0
65	Zarzewska 31	4	3	1
66	Zarzewska 32/34	10	6	4
Razem		718	546	172